СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације и обавештење у вези са припремањем понуде(са прилогом(нови образац понуде) – 3 стране) за јавну набавку услуга број 000559- Преглед и испитивање гасне инсталације(ТЕНТ Б)

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) објављујемо измену конкурсне документације за јавну набавку број 000559  , а која се односи на набавку услуга „Преглед и испитивање гасне инсталације(ТЕНТ Б)“

1. У конкурсној документацији, у тачки 3.9. „Упутства понуђачима како да сачине понуду“, рок извршења услуге мења се и гласи:

Услуге прегледа,баждарења и испитивања извршити током 2014. године, према захтеву Наручиоца.

-У прилогу овог дописа доставља се нови Образац понуде

2.Члан 7. став 1. Модела уговора мења се и УМЕСТО:

„Извршилац се обавезује да предмет овог Уговора  изврши  у складу са термин планом наручиоца, односно према плану ремонта блока Б1 и блока Б2“, ГЛАСИ: „Извршилац се обавезује да услуге прегледа, баждарења и испитивања изврши током 2014. године, према захтеву Наручиоца“.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У Обреновцу,

14.04.2014.године

Комисија  за јавну набавку бр. 000559

#### ПОНУДА БР. ________ од __.__.2014. године

По јавној набавци број 000559

| Ред број | Предмет набавке | Јед. мере | Кол. | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Преглед и испитивање гасне инсталације(ТЕНТ Б) у складу са Техничком спецификацијом у прилогу | / | / | / | / |
| 1. | Преглед Складишта боца Испаривачко редукционе станице Разводних гасовода Трошила гаса (блока 1 и блока 2) Сигурносне, регулационе и заштитне опреме у пропан-бутан станици Против пожарне заштите радни флуид: Пропан – бутан | / | 1 |  |  |
| 2. | Контрола исправности, испитивање и подешавање трошила гаса блока 1 и блока 2 радни флуид: Пропан – бутан | Ком. | 32 |  |  |
| 3. | Испитивање линије гасне инсталације на чврстоћу и непропусност инертним гасом Од батерије са боцама до испаривачко редукционе станице и гасне разводне мреже ка блоку 1 и блоку 2 радни флуид: Пропан – бутан | / | 1 |  |  |
| 4. | Испитивање и Баждарење вентила сигурности радни флуид: Пропан – бутан притисак отварања: 18,3 bar DN 1/2" | Ком. | 4 |  |  |
| 5. | Испитивање и Баждарење вентила сигурности радни флуид: Пропан – бутан притисак отварања: 1,88 bar DN 15 мм | Ком. | 3 |  |  |
| 6. | Испитивање и Баждарење регулатора притиска DN25 PN40 Произвођач: Rombach Тип: VR 75 RЕ Год. производње: 1982 радни флуид: Пропан – бутан, подесити на притисак: 1,5 bar | Ком. | 2 |  |  |
| 7. | Вредност услуга који нису обухваћени спецификацијом | Норма час | 20 |  |  |

УКУПНО:____________________ динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________динара

- Рок и начин плаћања: ________45 дана __________

- Важност понуде ______   дана од дана отварања понуде______________

(не краће од 45 дана од дана отварања понуде)

- Рок извршења: Услуге прегледа,баждарења и испитивања извршиће се током 2014. године, према захтеву Наручиоца.

- Место извршења: ТЕНТ Б и акредитована лабораторија Извршиоца

- Паритет: _______________франко ТЕНТ Б_______________

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан

да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _____________________

____________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

_________________________________________________________________________

Датум

____________________

Понуђач

М. П.

________________________________

(овлашћено лице понуђача)

М.П.                    Подизвођач

________________________________

(овлашћено лице подизвођача)

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

-	Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.