ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-379802/28-2018

Обреновац, 19.10.2018

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0418/2018 (357/2018), за набавку добара: Стационарне аку батерије, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.:14**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Према сазнањима и информацијама које имамо ни један од добављача или произвођача на домаћем тржишту не може понудити дигитални ареометар. Слична је и ситуација са страним произвођачима. Цене оваквих уређаја, под условом да се могу наћи су изузетно високе и подразумевају дуг рок испоруке. Да ли је прихватљиво понудити аналогни ареометар захтеваних карактеристика који је лакше доступан како на нашем тако и на страном тржишту?

**ОДГОВОР 1:**

Наручилац је Техничком спецификацијом захтевао дигитални ареометар, те за наручиоца није прихватљив аналогни ареометар, и он остаје при захтеву из Конкурсне документације.