ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-E.03.02-416524/12-2018

18.10.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 520/2018 (3000/0634/2018), за набавку добара: Опруге за горионике угљеног праха, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊA**:

1. Које су физичке и техничке карактеристике првобитно захтеваног материјала опруге 50 S2 (PN)?
2. **ОДГОВОРИ:**

Мисли се на хемијске карактеристике (хемијски састав) материјала 50 С2.

Садржај  угљеника Cmin=0.47      Cmax=0.55

Садржај  силицијума Simin=1.5       Simax=1.8

Садржај  мангана Mnmin=0.6   Mnmax=0.9

Садржај  фосфора Pmin= -              Pmax=0.04

Садржај  сумпора Smin= -           Smax=0.04

Садржај  црома Crmin= -              Crmax=0.30

Садржај  никла Nimin= -                 Nimax=0.40

Садржај  бакра Cumin= -               Cumax=0.25

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

*Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те* ***у случају да продужи рок****, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

КОМИСИЈА