ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5365E 03.04.-398344/6-2018

Велики Црљени, 27.09.2018 . год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0346/2018(292/2018)** за: **Производи за лемљење и заваривање** **- ТЕ Колубара** на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1. 3000/0346/2018(292/2018)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1.**

Na pozicijam 3. i 4. se traži elektroda EN 499: E **38** 0 RR 12, da li može da se ponudi elektroda sa boljim karakteristikama EN 499: E **42** 0 RR 12?

**Tražite:38**- zatezna čvrstoća 470-600 N/mm², napon tečenja min.380 N/mm² , izduženje min.20%

**Nudimo:42**- zatezna čvrstoća 500-640 N/mm², napon tečenja min.420N/mm² , izduženje min.20%

**ОДГОВОР 1:**

На позицијама 3 и 4 поред тражене електроде ЕN 499:E **38 0** RR 12, може да се понуди и електрода EN 499: E **42** 0 RR 12.

Наручилац ће измену Конкурсне документације за ЈН бр.3000/0346/2018 (292/2018) објавити наПорталу јавних набавки и својој интернет страници.