ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105E0301-446591/13-2018

Обреновац 24.10.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0148/2018 (778/2018), за набавку добара - : ПЛЦ модули за електрофилтере А2, А5 и А6 и систем управљања отпадних вода ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 6.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:** Пoзициja 5

Дa ли je искључивo и нeoпхoднo у рaчунaр инстaлирaти oпeрaтивни систeм Windows 7, дa ли je прихвaтљивo дa oпeрaтивни систeм будe Windows 10?

**ОДГОВОР 1:** На рачунару треба инсталирати искључиво оперативни систем Windows 7 како је тражено у конкурсној документацији.

**ПИТАЊЕ 2:** Pozicija 38, оd dobavljača smo dobili zahtev za dopunu oznake .Pod navedenom oznakom

VIPA 972-0DP10-M |ModbusRTULEDs-90 Degrees ne postoji proizvod

Najbliže što postoji zahtevanoj oznaci je

tip :VIPA 972-0DP10-M | MODBUSRTU/ASCII D-SUB CONNECTOR W/ LEDS - 90 DEGREES

Part Number

972-0DP10-M

Da li možete da nam potvrdite da li Vam je potreban tip koji smo vam naveli ili da nam dostavite ,tačnu ,kompletnu oznaku zahtevanog tipa ?

**ОДГОВОР 2: Уколико је тип који наводите у свему одговарајући захтеваном, прихватљив је за Наручиоца.**

**ПИТАЊЕ 3**: Pozicija 39

Od našeg dobavljača smo dobili informaciju da ne postoji tip proizvoda koji je naveden u konkursnoj dokumentaciji. Najbliše što postoji je sledeći tip proizvoda

VIPA 972-0DP20-M | MODBUSRTU/ASCII D-SUB CONNECTOR W/ LEDS - 45 DEGREES

Part Number

972-0DP20-M

Da li možete da nam potvrdite da li Vam je potreban tip koji smo vam naveli ili da nam dostavite ,tačnu ,kompletnu oznaku zahtevanog tipa ?

**ОДГОВОР 3:** **Уколико је тип који наводите у свему одговарајући захтеваном, прихватљив је за Наручиоца.**