**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

**ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ**

**Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.**

**Место:Обреновац**

**Број: 5383-E.03.02.-447635/7-2018**

**Датум: 24.10.2018.**

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 782/2018 (ЈН 3000/1037/2018), за набавку услуга Испитивање електроенергетске опреме - ТЕНТ на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА**

**У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Не постоји тачка 4.3 тј. наслов, тако да није јасно на која се испитивања односе објекти побројани у подтачкама од 4.3.1 од 4.3.6.

**ОДГОВОР 1:** Иако је јасно на која се испитивања односе наведене ставке (имајући у виду одељак 3. Конкурсне документације: Техничка спецификација) комисија за Јавну набавку ће додати наслов тачке 4.3: Испитивање електроизолационих система енергетских трансформатора.

**ПИТАЊЕ 2**: У подратчки 4.4.7 нема уписаног броја количине.

**ОДГОВОР 2:**  У подтачки 4.4.7 треба да стоји комплет 1.

**ПИТАЊЕ 3**: Не постоји тачка 4.5 тј. наслов, рако да није јасно на која се испитивања односе објекти побројани у подтачкама од 4.5.1 до 4.5.5.

**ОДГОВОР 3:**  Иако је јасно на која се испитивања односе наведене ставке (имајући у виду одељак 3. Конкурсне документације: Техничка спецификација) комисија за Јавну набавку ће додати наслов тачке 4.5: Испитивање карактеристика уља енергетских трансформатора.

**ПИТАЊЕ 4**: Не постоји тачка 4.7 тј. наслов, рако да није јасно на која се испитивања односе објекти побројани у подтачкама од 4.7.1 до 4.7.13.

**ОДГОВОР 4:**  Иако је јасно на која се испитивања односе наведене ставке (имајући у виду одељак 3. Конкурсне документације: Техничка спецификација) комисија за Јавну набавку ће додати наслов тачке 4.7: Испитивање заштита и прорачун координисаности 6-кв потрошача.

У складу са одговорима Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације у делу 7 Обрасци, Образац 2, Образац структуре цене, Те Морава – Испитивање електроенергетске опреме и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.