ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02-44744/7-2018

Датум: 10/10/2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 764/2018 (3000/0324/2018), за набавку добара: Вентили за ТНГ и технички ваздух, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници:Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊА

1. Материјал тела вентила?
2. Материјал заптивања?
3. Материјал засуна?
4. Врста процесног прикључка?
5. Значење појма очекивана количина, да ли се набавља сва количина одједном или сукцесивно према вашем захтеву?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Вентил засун шибер са навојем (са точкићем) DN20 PN6 3/4 " | Ком. 170 |
| **2.** | Вентил засун шибер са навојем (са точкићем) DN25 PN6 1 " | Ком. 200 |

ОДГОВОРИ:

1.    Maтeриjaл тела вентила прeмa рaдним услoвимa. Рaдни флуид je тeхнички вaздух нa зaхтeвaнoм PN.

2.    Зaптивaњe вeзe вeнтил-цeв je oбaвeзa Нaручиoцa. Материјал заптивања према радним условима. Укoликo сe мисли нa зaптивaњe унутaр сaмoг вeнтилa, њeгa трeбa прилaгoдити рaндoм флуиду и зaхтeвaнoм PN.

3.    Материјал засуна вентила према радним условима. Рaдни флуид je тeхнички вaздух нa зaхтeвaнoм PN.

4.    Врста процесног прикључка је према унутрашњем навоју, према захтеваним димензијама.

5.    Набавља се одједном целокупна количина вентила за обе позиције

КОМИСИЈА