| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Одговори на постављена питања по ЈН бр. 471/2013 – Набавка индустријских парних калорифера

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН („Службени гласник РС“ 124/12) достављамо Вам одговор на постављено питање по ЈН бр. 471/2013 – Набавка индустријских парних калорифера:

- Молимо Вас да дефинишете материјал измењивача (грејача), јер постоји могућност нуђења у челичној и бакарној варијанти. И у једној и у другој варијанти калорифер задовољава остале техничке карактеристике.

- Материјал измењивача (грејача) је потребно обезбедити у челичној варијанти.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Зоран Тодоров, дипл. маш. инж. заменик члана