ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105.Е.03.01-484696/8-2018

26.11.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **1340/2018 ( 3000/0328/2018)**, за набавку Запорна арматура (вентили, шибери, клапне, прирубнице) - ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Молимо да нам појасните појединост за ЈН бр.1340/2018 (3000/0328/2018).

За поз.149,156, 157, 158, 159, 160, 161 у структури понуђене цене ,

чије странице постају саставни део уговора, није наведена називна димензија прирубнице.

Молимо да јасно наведете димензију како бисмо имани дефинисану позицију и како бисмо знали коју димензију да понудимо.

**ОДГОВОР 1:**

У складу са чланом 70. и 71. ЗЈН све наведене прирубнице су комплетно технички дефинисане и по димензијама и по притисцима у техничкој спецификацији ((део 3.) конкурсне документације (табела стране 4/82-24/82 КД)

Како је техничка спецификација саставни део уговора, није неопходно навођење свих техничких карактеристика и у Образац структуре цене.

 КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)