ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

 Број: 105-Е.03.01-507590/6-2018 од 22.11.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 1527/2018 (3000/0394/2018), за набавку добара - Гумени, кожни и пластични материјали - ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења и измене конкурсне документације:

**ПИТАЊЕ 1**: За ставке 6,7,8 из Вашег захтева потребна ми је врста ПВЦ црева (Може бити армирано или неармирано или неко друго),те такође не знам да ли је грешка али црева морају да иду у метрима?

**ОДГОВОР 1:** Позиције 6, 7 и 8 се односе на неармирана баштенска црева датих димензија. Напомињемо да јединица мере остаје као у захтеву наручиоца.

**ПИТАЊЕ 2**: За ставке 9 и 10 потребне су додатне техничке карактеристике и намена црева да би знали о којим цревима се ради.

**ОДГОВОР 2:** Позиције 9 и 10 су окитен црева намењена за водовод, састав полиетилен HDPE (густине PE 100).