ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место:Обреновац

Број:5364-E.03.02.-456743/7-2018

Обреновац, 14.11.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 604/2018(ЈН/3000/1074/2018), за набавку Контрола мерне опреме у противексплозивној заштити и трогодишње атестирање уређаја у „Ex“ заштити ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Предмет: ЈН 604/2018(ЈН/3000/1074/2018), Овлашћење МУП-а:

“Према Правилнику о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система (Службени гласник РС 52/2015), прегледе који се траже у партији 2 - Контрола мерне опреме у противексплозивној заштити ЈН 604/2018 (ЈН/3000/1074/2018) "Контрола мерне опреме у противексплозивној заштити и трогодишње атестирање уређаја у " Ex " заштити ТЕНТ-Б", може обављати правно лице које испуњава услове Правилника 52/2015 и поседује овлашћење Министарства унутрашњих послова за обављење предметних контролисања.

Ово овлашћење се добија на основу акредитације према стандарду SRPS ISO/IEC 17020-Акредитовано контролно тело

Сматрамо да поседовање:

- овлашћења за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система

- акредитације према стандарду SRPS ISO/IEC 17020-Акредитовано контролно тело уместо акредитације према стандарду SRPS ISO/IEC 17025-Акредитована лабораторија

морају бити саставни део додатних услова (тачка 4.2) за партију 2-Контрола мерне опреме у противексплозивној заштити ЈН 604/2018(ЈН/3000/1074/2018) "Контрола мерне опреме у противексплозивној заштити и трогодишње атестирање уређаја у " Ex " заштити ТЕНТ-Б".”

**ОДГОВОР 1:**

Наручилац ће изменити условe (за обе партије) из члана 75. и 76. ЗЈН, тако што ће тражити да понуђач поседује важеће овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије, издато од МУП-а, као и да је понуђач важеће акредитовано контролно тело (по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012) за контролисање нових инсталација и периодично контролисање за инсталације и уређаје у зонама опасности од експлозије.

**У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**