ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02-456732/29-2018

Датум:24.12.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 1012/2018 (3000/1589/2018), за набавку радова: Санација ватросталних озида у ремонту блокова Б1 и Б2 ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 6.**

Заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊА**:

Сматрамо да је неопходно додатно појаснити захтеве из конкурсне документације предметног поступка јавне набавке, имајући у виду да је првобитан тест конкурсне документације изењен четири пута, те да је до сада било неколико поднетих захтева за додатним појашњењима исте (укупно пет), па постоје одређене недоумице око обавезних докумената које је потребно доставити. Конкретно, да ли је потребно уз понуду доставити извештаје (атесте) о испитивању за карактеристике ватросталног и термоизолационог бетона, издате од стране независних институција Републике Србије?

**ОДГОВОР:**

Сагласно Додатним информацијама и појашњењима бр.4 које је објављено на Порталу јавних набавки 05.12.2018.год. наведене атесте није потребно достављати уз понуду. Атести су обавеза изабраног понуђача и достављају се пре почетка извођења радова.

*Наведена појашњења сматрају се саставним делом Конкурсне документације.*