ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02-456732/7-2018

14.11.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 1012/2018 (3000/1589/2018), за набавку радова: Санација ватросталних озида у ремонту блокова Б1 и Б2 ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ**:

На странама 5/69 под редним бројем 4 и 6/69 под редним бројем 4 Наручилац је тражио да се набаве и испоруче "трнови" за горионике.

Да ли Наручилац може да достави цртеж трнова?

**ОДГОВОР:**

Пошто се ради о врло простом елементу није потребно да Вам достављамо цртеж. Наиме у питању је ватростални челик кружног попречног пресека Fi-8,00 mm и дужине D=50,00 mm.

КОМИСИЈА: