НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ДРУГА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА*

**Инсталациони материјали електро опрема НН и СН за ЗП**

**и постројења у ГПО ТЕНТ-А**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0415/2018 (1500/2018)**

(број 105-E.03.01-499192/10-2018 од 14.12.2018 године)

Обреновац, Децембар 2018, године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ДРУГУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку **3000/0415/2018 (1500/2018)**

1.

1. Техничка спецификација се мења у позицији бр. 8 и сада гласи:

8. Завршна плочица D-UT 2,5/10 за универзалне редне клеме **\*3047028, Phoenix Contact** или одговарајући идентичних карактеристика и квалитета.

2.

Табела -Образац структуре цене конкурсне документације-Образац 2 *,* мења се за ставку бр.8 у делу који се односи на опис добра и гласи као у прилогу.

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

ПРИЛОГ:-Измењен образац структуре цене.

Доставити:

- Архиви

**ОБРАЗАЦ 2**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рбр** | **Назив добра** | **Јед.**  **мере** | **количина** | **Јед.**  **цена без ПДВ**  **дин.** | **Јед.**  **цена са ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена без ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена са ПДВ**  **дин.** | **Назив**  **произвођача**  **добара,модел, ознака добра,земља порекла** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Тастер зелени, модуларни, Eaton. Тастер се сатоји од следећих модула:  -M22-D-G  -M22A  -M22-K10  -M22-K01  -M22S-R30  Или одговарајући идентичних карактеристика и квалитета. | ком | 35 |  |  |  |  |  |
| 2 | Тастер црвени, модуларни, Eaton. Тастер се сатоји од следећих модула:  -M22-D-R  -M22A  -M22-K10  -M22-K01  -M22S-R30  Или одговарајући идентичних карактеристика и квалитета | ком | 35 |  |  |  |  |  |
| 3 | Тастер за нужно искључење, модуларни, Eaton. Тастер се сатоји од следећих модула:  -M22-PVS  -M22A  -M22-K10  -M22-K01  -M22S-R30  -M22-XGPV  Или одговарајући идентичних карактеристика и квалитета. | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Универзална редна клема са притезањем шрафом UT2,5 \*3044076, Phoenix Contact или одговарајући идентичних карактеристика и квалитета. | ком | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Универзална редна клема са притезањем шрафом UT4 \*3044102, Phoenix Contact или одговарајући идентичних карактеристика и квалитета. | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Универзална редна клема са притезањем шрафом UT4 Pe **\*3044128, Phoenix Contact** или одговарајући идентичних карактеристика и квалитета.Ширина: 6.2 mm; | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Универзална редна клема са притезањем шрафом UT10 \*3044160, Phoenix Contact или одговарајући идентичних карактеристика и квалитета. | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Завршна плочица D-UT 2,5/10 за универзалне редне клеме \*3047028, Phoenix Contact или одговарајући идентичних карактеристика и квалитета. | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 | Крајњи стезач са клик монтажом CLIPFIX 35 \*3022218, Phoenix Contact или одговарајући идентичних карактеристика и квалитета. | ком | 300 |  |  |  |  |  |
| 10 | Носач ознаке за клеме KLM-A \*1004348, Phoenix Contact или одговарајући идентичних карактеристика и квалитета. | ком | 300 |  |  |  |  |  |
| 11 | Носач кабловске ознаке КМК2 \*1005266, Phoenix Contact или одговарајући идентичних карактеристика и квалитета. | ком | 300 |  |  |  |  |  |
| 12 | Хилзна изолована: 1 mm, L=8mm | ком | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Хилзна изолована: 1,5 mm, L=8mm | ком | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 14 | Хилзна изолована: 2 x 1,5 mm, L=8mm (дупла) | ком | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Хилзна изолована: 2,5 mm, L=8mm | ком | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Хилзна изолована: 2 x 2,5 mm, L=10mm (дупла) | ком | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 17 | Хилзна изолована: 4 mm, L=10mm | ком | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 18 | Папучица окаста, изолована, 6x6mm² | ком | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 19 | Папучица окаста, изолована, 4x2,5mm² | ком | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 20 | Папучица, изолована, женска (аутобуксна), 7,7x2,5mm² | ком | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 21 | Разводна кутија 98x98x61, од полистирена, за монтажу на зид. Унутар кутије терминал са 6 клемних места (фиксних клема за проводник < 2,5 mm2); боја RAL7035; степен заштите мин. IP55; са 3 PG11 кабловска уводника | ком | 23 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.И+ред.бр.ИИ) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин, који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. И)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у колону 9.уписати назив произвођача понуђених добара.

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. И из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.