ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-499192/9-2018

Обреновац, 14.12.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0415/2018 (1500/2018)**, за набавку

**Инсталациони материјали електро опрема НН и СН за ЗП**

**и постројења у ГПО ТЕНТ-А**

на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Позиција 8; У разговору са нашим добављачима дошли смо до информације да не постоји завршна плочица са ознаком D-UT4/10, већ да је у питању ознака D-UT 2,5. Дали можемо да вам понудимо D-UT 2,5 или неку другу ознаку?

**ОДГОВОР 1:**

Исправно је понудитиD-UT 2,5/10.

**ПИТAЊE 2:**

Да ли се ради о шест полова или о шест клемних (спојних) места? Колико тачно полова је потребно за тражену разводну кутију?

**ОДГОВОР 2:**

Ради се о шест клемних места(пролазних клема – редних стезаљки) – постављених као у цртежу из техничке спецификације.

У складу са наведеном примедбом Комисија ће израдити измену Обрасца структуре цене и Измену Конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.