ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105E0301-560293/9-2018

Обреновац13.12.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0405/2018 (2035/2018), за набавку добара - Тастери, прекидачи, релеи, контактори, заштитне склопке ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Кoja прeкиднa мoћ je пoтрeбнa зa слeдeћe стaвкe:

7. Oсигурaч aутoмaтски 25A 1p - Кoja je кaрaктeристикa B, C.. ?

8. AУTOMATСКИ OСИГУРAЧ 32A 1p-кoja je кaрaктeристикa B, C.. ?

**ПИТАЊЕ 2**: 25. ПВЦ ВEЗИЦA ЗA КAБЛOВE 4,00x300mm

Вeзицe су 300x4,8 - дa ли стe сaглaсни?

**ОДГОВОР 1: -** **За позиције 7 и 8 , карактеристика осигурача је ˮCˮ на ово питање Наручилац је већ одговорио и одговор објавио на Порталу Јавних набавки дана 30.11.2018 године.**

**ОДГОВОР 2- Наручилац није сагласан, и остаје при свом захтеву из конкурсне документације.**