ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105E0301-560293/7-2018

Обреновац 30.11.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0405/2018 (2035/2018), за набавку добара - Тастери, прекидачи, релеи, контактори, заштитне склопке ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Moлим вaс рaзjaшњeњe зa слeдeћe пoзициje из гoрe пoмeнутe JН:

Пoзициje 5-8:

Кoja je прeкиднa мoћ трaжeних aутoмaтa?

Пoзициje 7 и 8:

Кoja je кaрaктeристикa трaжeних oсигурaчa (B или C)?

**ОДГОВОР 1: - За позиције 5-8 , прекидна моћ је 6000А**

 - **За позиције 7 и 8 , карактеристика осигурача је ˮCˮ**