ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105E0301-560293/8-2018

Обреновац 10.12.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0405/2018 (2035/2018), за набавку добара - Тастери, прекидачи, релеи, контактори, заштитне склопке ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Која прeкидна мoћ je пoтрeбнa зa слeдeћe стaвкe:

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | OSIGURAČ AUTOMATSKI ZA DIN ŠINU 6A/C/1POL |
| 6. | OSIGURAČ AUTOMATSKI ZA DIN ŠINU 16A/C/1POL |
| 7. | Osigurač automatski 25A 1p |
| 8. | AUTOMATSKI OSIGURAČ 32A 1p |
| 9. | PEČURKASTI TASTER SA KLJUČEM KOMPLET SA KUĆIŠTEM FI 22  stepen zaštite min IP66 |
| 10. | ZAŠTITNI OKVIR ZA PEČURKASTI TASTER ZA FI 22 |

**ОДГОВОР 1: за позиције 5 – 8, прекидна моћ је 6000А (на ово питање Наручилац је већ одговорио и одговор објавио 30.11.2018 на Порталу јавних набавки.**

**за позиције 9 и 10, податак о прекидној моћи није битан за Наручиоца.**