ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02.-502575/10-2018 од 12.12.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **1469/2018 (ЈН/3000/0190/2018)** за набавку добара: Хидраулички погони ГПО, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Молимо Вас да нам по наведеној јавној набавци за позицију бр.2, доставите ознаку траженог хидро-акумулатора и његовог произвођача.

**ОДГОВОР 1:**

Добро на позицији бр. 2 је само балон хидроакумулатора.

Балони се уграђују у наше постојеће хидроакумулаторе произвођача Robert Bosch GmbH, ознака хидроакумулатора: 2464/7/109/82.

Наручилац је за позицију бр. 2 дефинисао битне карактеристике, тако да понуђачи могу понудити балоне других произвођача, који су одговарајући по датим карактеристикама.

**Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.**