ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-549197/12-2018

24.12.2018.

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1196/2018 (1821/2018) за набавку радова „Интервентна поправка ватросталних конструкција у ванремонтном периоду ТЕНТ А“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 2:**

У конкурсној документацији, у делу 3.7.1. „Техничка документација која се доставља као саставни део понуде“, захтевани су Извештаји о испитивању понуђеног материјала, од независне акредитоване институције РС или неке друге стране акредитоване институције, преведен на српски језик код овлашћеног преводиоца, не старији од пет година.

Будући да није јасно наведено на које се ватросталне елементе односе захтевани извештаји, молимо наручиоца да појасни конкурсну документацију, те да јасно наведе који ватростални елементи су обухваћени траженим извештајима. Наведено појашњење је наочито важно, јер су тражени извештаји један од обавезних саставних делова понуде од којих зависи прихватљивост исте.

Мишљења смо да је неопходно додатно појаснити конкурсну документацију, како би иста била у складу са одредбама чл. 61. став 1. и 76. став 6. ЗЈН.

**OДГOВOР 2:**

Извештаји о испитивању материјала су тражени за ватросталне и термоизолационе бетоне и опеке. Ту спадају материјали из спецификације под редним бројем 1, 2, 3, 4, 8 и 9. За остале материјале наручилац није тражио извештаје о испитивању.

КОМИСИЈА