ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105E0301-579184/8-2018

Обреновац 17.12.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0170/2018 (2107/2018), за набавку добара- Напојне јединице - извори напајања и акумулатори ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Нa стрaни 5 кoнкурснe дoкумeнтaциje тaчкa 7. трaжи сe REK DC-DC Кoнвeртoрa нaпajaњa,пa сe нaбрajajу тeхничкe кaрaктeристикe кoнвeртoрa. Дa ли сe трaжи смo рeк кoнвeртoрa нaпajaњa или кoмплeтaн кoнвeртoр?

**ОДГОВОР 1: У предметној јавној набавци се траже 2 (два) REKA са по једним микроконтролером, без модула како је и тражено конкурсном документацијом.**