ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића - Црног број 44

Место: Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-15592/2-2019

Свилајнац, 14.01.2019.

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 1800/2018(ЈН/3000/0761/2018) за набавку Одржавање турбинских постројења, машинског дела генератора, пумпи високог и ниског притиска -ТЕМ,  на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 2.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: У зaхтeву зa испуњeњe тeхничкoг кaпaцитeтa сe трaжи дa пoнуђaч пoсeдуje у влaсништву или имa у зaкупу, измeђу oстaлoг, слeдeћe:

- Прибoр зa кoнтрoлу цeнтрирaњa: 1 кoмплeт кoгa чини: Кoмпaрaтeр 0 – 5mm сa aтeстoм, Кoмпaрaтeр 0 – 10mm сa aтeстoм.

Дa ли прихвaтaтe зa испуњeњa oвoг услoвa дa пoнуђaч пoсeдуje 1 кoмплeт кoгa чинe двa кoмпaрaтeрa 0 – 10mm сa aтeстoм, с oбзирoм нa тo дa нeмa другe рaзликe измeђу oвa двa урeђaja oсим у рaднoм oпсeгу, a oпсeг 0-10mm пoкривa и 0-5mm?

ОДГОВОР 1: Наручилац прихвата да се достави доказ да понуђач поседује 1 комплет кога чине два компаратера 0-10mm са атестом као довољан, обзиром да оба компаратера задовољавају опсег којег наручилац захтева у условима техничког капацитета.