105.E.03.01-6145/

НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ШЕСТА ИЗМЕНА И ДОПУНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- отвореном -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/0410/2018 (2135/2018)

за набавку добара „ Кабловски прибор - ТЕНТ“

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ШЕСТУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЈАВНА НАБАВКА 3000/0410/2018 (2135/2018)**

**за набавку добара „Кабловски прибор - ТЕНТ“**

1. Meња се у одељаку 7. Обрасци – образац бр.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

и сад гласи као у **прилогу бр. 1.**

Ова измена и допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

......................................

.....................................

Доставити:

- Архиви

**ПРИЛOГ БР. 1**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ОБРАЗАЦ 2.**

**Табела 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | Назив добра | Јед.  мере | | Кол. | Јед.  цена без ПДВ  дин. | Јед.  цена са ПДВ  дин. | Укупна цена без ПДВ  дин. | Укупна цена са ПДВ  дин. | Назив  произвођача  добара  Тип (ознака)  понуђеног добра |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|  | **ТЕНТ А** | | | | | | | | |
|  | SPOJNA ČAURA Cu 10mm2 ZA GNJEČENJE | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | KABLOVSKA SPOJNICA KSTS 120-150 1KV ATESTIRANA | kom | 10 | |  |  |  |  |  |
|  | KABLOVSKA SPOJNICA KSTS 4-6 1KV ATESTIRANA | kom | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | SPOJNA ČAURA CU-16MM2 ZA GNJEČENJE | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | KABLOVSKA SPOJNICA KSTS 10-25 1KV ATESTIRANA | kom | 30 | |  |  |  |  |  |
|  | SPOJNA ČAURA CU-25MM2 ZA GNJEČENJE | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | KABLOVSKA SPOJNICA KSTS 35-50 1KV ATESTIRANA | kom | 10 | |  |  |  |  |  |
|  | SPOJNA ČAURA CU-95MM2 ZA GNJEČENJE | kom | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | SPOJNA ČAURA CU-120MM2 ZA GNJEČENJE | kom | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | KABLOVSKA SPOJNICA KSTS 70-95 1KV ATESTIRANA | kom | 10 | |  |  |  |  |  |
|  | CEV TERMOSKUPLJJUĆA TSCO 12/4 ATESTIRANA | m | 10 | |  |  |  |  |  |
|  | CEV TERMOSKUPLJJUĆA TSCO 27/10 ATESTIRANA | m | 20 | |  |  |  |  |  |
|  | CEV TERMOSKUPLJJUĆA TSCO 35/13 ATESTIRANA | m | 10 | |  |  |  |  |  |
|  | TERMOSKUPLJAJUĆA KABLOVSKA SPOJNICA KSTS 10/3-150 6KV ATESTIRANA | kom | 20 | |  |  |  |  |  |
|  | KABLOVSKA SPOJNICA KSTS 10/3-300 10KV ATESTIRANA | kom | 7 | |  |  |  |  |  |
|  | ZAVRŠNICA KABLOVSKA TERMOSKUPLJAJUĆA ZA UNUTRAŠNJU MONTAŽU ZA KABL XHE 49 3x120mm2 6/10 kV | kom | 5 | |  |  |  |  |  |
|  | ZAVRŠNICA KABLOVSKA TERMOSKUPLJAJUĆA ZA UNUTRAŠNJU MONTAŽU ZA KABL XHE 49 1x240mm2 6/10 kV | kom | 7 | |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA CU 2,5/4MM2 CEVASTA | kom | 200 | |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 4/4 MM2 CEVASTA | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 6/4mm2 CEVASTA | kom | 200 | |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 6/5MM2 CEVASTA | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 6/8mm2 CEVASTA | kom | 200 | |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA CU 10/6MM2 CEVASTA | kom | 200 | |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA CU 10/8MM2 CEVASTA | kom | 200 | |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA CU 16/8MM2 CEVASTA | kom | 200 | |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA CU 16/12MM2 CEVASTA | kom | 200 | |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 25/10 mm2 CEVASTA | kom | 200 | |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 35/10 mm2 CEVASTA | kom | 400 | |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 50/10 mm2 CEVASTA | kom | 150 | |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 70/10 mm2 CEVASTA | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 95/10 mm2 CEVASTA | kom | 200 | |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 120/12 mm2 CEVASTA | kom | 200 | |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA Al150/12 mm2 CEVASTA | kom | 30 | |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA CU 240/16MM2 CEVASTA | kom | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | UKRSNI KOMAD 60X60 | kom | 200 | |  |  |  |  |  |
|  | **Укупно ТЕНТ А** | | | | | |  |  |  |
|  | **ТЕНТ Б** | | | | | | | | |
|  | Самолепљива ознака, димензије 49x15, жута, 18 комада на раму US-EMLP (49x15) YE | kom | 300 | |  |  |  |  |  |
|  | Спојница кабловска термоскупљајућа1кV 6-25mm² | kom | 10 | |  |  |  |  |  |
|  | Спојница кабловска термоскупљајућа1кV 16-50mm² | kom | 10 | |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска завршница 10кV 185mm² за трожили кабл | kom | 4 | |  |  |  |  |  |
|  | Чаура спојна Cu10mm² | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Чаура спојна Cu16mm² | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Чаура спојна Cu 25mm² | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Чаура спојна Cu 35mm² | kom | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | Шкаро клема 1.5-6mm | kom | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | Шкаро клема 4-16mm | kom | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | Шкаро клема 25-35mm | kom | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | **Укупно ТЕНТ Б** | | | | | |  |  |  |
|  | **ТЕ Колубара** | | | | | | | | |
|  | Окасте изоловане кабловске папучице 2,5/5 | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Окасте изоловане кабловске папучице 6/4 | kom | 200 | |  |  |  |  |  |
|  | Окасте изоловане кабловске папучице 6/5 | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Неизолована кабловска папучица 6/8 | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Неизолована кабловска папучица 50/12 | kom | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | Неизолована кабловска папучица 70/12 | kom | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска папучица цеваста Cu 16/8 | kom | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска папучица цеваста Cu 25/8 | kom | 30 | |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска папучица цеваста Cu 35/8 | kom | 40 | |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска папучица цеваста Cu 35/10 | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска папучица цеваста Cu 50/8 | kom | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска папучица цеваста Cu 50/10 | kom | 20 | |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска папучица цеваста Cu 95/12 | kom | 30 | |  |  |  |  |  |
|  | Чаура за настављање проводника 4,6 mm² | kom | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | Чаура за настављање проводника 6 mm² | kom | 30 | |  |  |  |  |  |
|  | Чаура за настављање проводника 10 mm² | kom | 30 | |  |  |  |  |  |
|  | Чауре на гњечење Cu 25 mm² | kom | 30 | |  |  |  |  |  |
|  | Спојне чауре Al/Cu 95/70 mm² | kom | 20 | |  |  |  |  |  |
|  | Редна клема 12/4 | kom | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | Изолована хилзна за проводнике пресека 1,5 mm2 | kom | 1.000 | |  |  |  |  |  |
|  | Изолована хилзна за проводнике пресека 2,5 mm2 | kom | 1.000 | |  |  |  |  |  |
|  | Термоскупљајућа стезна цев за 1kV 60/30 | m | 20 | |  |  |  |  |  |
|  | Термоскупљајућа стезна цев за 1kV 120/60 | m | 5 | |  |  |  |  |  |
|  | Термоскупљајућа стезна цев за 1kV 6/2 | m | 10 | |  |  |  |  |  |
|  | Термоскупљајућа стезна цев за 1kV 35/12 | m | 30 | |  |  |  |  |  |
|  | Термоскупљајућа стезна цев за 1kV 16/5 | kom | 15 | |  |  |  |  |  |
|  | Термоскупљајућа стезна цев за 1kV 63/19 | kom | 20 | |  |  |  |  |  |
|  | Термоскупљајућа стезна цев за 1kV 20/10 | m | 10 | |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска глава за кабл PP41 3X240, 6kV за спољну монтажу са папучицама са завртњима | kom | 5 | |  |  |  |  |  |
|  | Термоскупљајућа кабловска завршница 6/10/12 kV, за трожилне каблове, неекранизоване, са изолацијом од пластичне масе (PVC), са механичком заштитом од челичних трака, са механичким папучицама, за унутрашњу монтажу, произвођача Nexans типа 17TTGI13.150PVCML-800; одговарајуће за пресеке 70- 150 mm² | kom | 2 | |  |  |  |  |  |
|  | Кабловске везице 3,6x150 mm | kom | 500 | |  |  |  |  |  |
|  | Кабловске везице 3,6x200 mm | kom | 500 | |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска каналица неперфорирана 17x17 mm | m | 40 | |  |  |  |  |  |
|  | Кабловске уводнице са комплет навртком PG 21, пластична | kom | 30 | |  |  |  |  |  |
|  | Кабловске OG обујмице 11-18 | kom | 200 | |  |  |  |  |  |
|  | Бакарне шине 40x10x4000 | ком. | 10 | |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска моталица GG/J 3x2,5mm², дужина кабла 50m, двополни утикач са контактом за уземљење 16А, 250V, типа Elka 850,или одговарајући | kom | 10 | |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска моталица PP/J-Y 5x2,5mm², дужина кабла 25 m, трополни утикач са контактом за уземљење 16А, 380V, типа Elka 525,или одговарајући | kom | 5 | |  |  |  |  |  |
|  | Продужни кабл са 5 излаза са уземљењем, 3x2,5mm², 5m дужине | kom | 20 | |  |  |  |  |  |
|  | **Укупно ТЕ Колубара** | | | | | |  |  |  |
|  | **ТЕ Морава** | | | | | | | | |
|  | Бакарна спојна чаура за гњечење FSCU 10 | kom | 10 | |  |  |  |  |  |
|  | Бакарна спојна чаура за гњечење FSCU 25 | kom | 10 | |  |  |  |  |  |
|  | Испитна кутија за уземљења | kom | 10 | |  |  |  |  |  |
|  | Везица PVC- 2,5X100mm | kom | 3.000 | |  |  |  |  |  |
|  | Везица PVC- 2,5X160mm | kom | 3.000 | |  |  |  |  |  |
|  | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике Cu 0.75 mm², 14х8mm | kom | 3.000 | |  |  |  |  |  |
|  | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике Cu 1.5mm² , 14х8mm | kom | 3.000 | |  |  |  |  |  |
|  | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике Cu 2.5mm², 14х8mm | kom | 3.000 | |  |  |  |  |  |
|  | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике Cu 4mm²,14х8mm | kom | 3.000 | |  |  |  |  |  |
|  | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике Cu 6mm²,14х8mm | kom | 1.000 | |  |  |  |  |  |
|  | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике Cu 10mm², 14х8mm | kom | 1.000 | |  |  |  |  |  |
|  | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике Cu 16mm², 14х8mm | kom | 1.000 | |  |  |  |  |  |
|  | Везица PVC 3.6 x 250mm | kom | 2.000 | |  |  |  |  |  |
|  | Силуминска утичница OG за уградњу за на зид  220 V ~16A са контактом за уземљење | kom | 40 | |  |  |  |  |  |
|  | Утикач монофазни бакелитни са контактом за уземљење 220V,16A | kom | 150 | |  |  |  |  |  |
|  | Утикач монофазни гумени са контактом за уземљење 220V,16A | kom | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | Утикач трополни бакелитни ‚‚L‚‚ 3x380V,~ за 16 A са контактом за уземљење и нулу | kom | 30 | |  |  |  |  |  |
|  | Нешлицовани ПВЦ канал за електро водове 60HX40Š ( D 2 m) sive boje | kom | 20 | |  |  |  |  |  |
|  | Нешлицовани ПВЦ канал за електро водове 40X40 ( 2 m) sive boje | kom | 20 | |  |  |  |  |  |
|  | Силумински наизменични прекидач ОG за на зид 220V , AC, 16А | kom | 10 | |  |  |  |  |  |
|  | Силуминска утичница OG 3X380V~, 16A за уградњу на зид са контактом за уземљење и за нулу. | kom | 20 | |  |  |  |  |  |
|  | Вентилаторско радно ПВЦ коло за ел мотор Север ZK - 80 са прорезом за кајлу | kom | 5 | |  |  |  |  |  |
|  | Вентилаторско радно ПВЦ коло за ел мотор Север ZK - 90 са прорезом за кајлу | kom | 5 | |  |  |  |  |  |
|  | Вентилаторско радно ПВЦ коло за ел мотор Север ZK - 100 са прорезом за кајлу | kom | 5 | |  |  |  |  |  |
|  | Силумински прекидач OG за на зид 220V ‚~ 16A | kom | 20 | |  |  |  |  |  |
|  | Индустријски натикач Ip 447; Un=24V ,In= 16А (ETI , cod 004441102 ) 2p | kom | 10 | |  |  |  |  |  |
|  | Индустријски утикач 447; Un=24V ,In= 16А (ETI , cod 004451102 ) 2p | kom | 8 | |  |  |  |  |  |
|  | Индустријски прикључница Ip 447; Un=400 ,In= 16А (ETI , cod 004423104 ) 3п+ уземлјенје | kom | 5 | |  |  |  |  |  |
|  | Разводна ПВЦ кутија 150X150 са 4 улаза ( са поклопцем на завртањ) за уградњу за на зид. | kom | 20 | |  |  |  |  |  |
|  | Порцеланска грла Е-27 HYUNDAI | kom | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | Утичниц двополна за у зид 2р + уземљење 250 V | kom | 20 | |  |  |  |  |  |
|  | Двополна преносна прикључница порцелан са ПВЦ плаштом ( 232 НОПАЛ ) 2р + Е 220 V 16А | kom | 40 | |  |  |  |  |  |
|  | Разводна силуминска кутија са 6 отвора IP 54, 100X100mm OG (надградна ) | kom | 30 | |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач за у зид серијски | kom | 20 | |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач за у зид кип за 16А | kom | 10 | |  |  |  |  |  |
|  | Гипс | kg | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | Обујмице кабловске за на зид низајуће од 11- 18 мм | kom | 500 | |  |  |  |  |  |
|  | Обујмице кабловске за на зид ПВЦ са ексером 8мм | kom | 200 | |  |  |  |  |  |
|  | Наизменични прекидач за у зид | kom | 10 | |  |  |  |  |  |
|  | Типлови Ø 6мм | kom | 500 | |  |  |  |  |  |
|  | Типлови Ø 8мм | kom | 500 | |  |  |  |  |  |
|  | Типлови Ø 10мм | kom | 500 | |  |  |  |  |  |
|  | Звртањ за тиопл Ø 6мм дужине30 мм | kom | 500 | |  |  |  |  |  |
|  | Звртањ за тиопл Ø 8мм дужине 40 мм | kom | 500 | |  |  |  |  |  |
|  | Звртањ за тиопл Ø 10мм дужине 50 мм | kom | 500 | |  |  |  |  |  |
|  | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике AI 0.75 mm² x 2 | kom | 300 | |  |  |  |  |  |
|  | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике Cu 1.5mm² x 2 | kom | 300 | |  |  |  |  |  |
|  | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике Cu 2.5mm² x 2 | kom | 300 | |  |  |  |  |  |
|  | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике Cu 4mm² x 2 | kom | 300 | |  |  |  |  |  |
|  | Окасте изолационе кабловске папучице IEC62321 или ДИН 46237 ФОП-1.5/4 20.5/8.0mm | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Окасте изолационе кабловске папучице IEC62321 или ДИН 46237 ФОП-1.5/5 20.5/8.0mm | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Окасте изолационе кабловске папучице IEC62321 или ДИН 46237 ФОП-2.5/4 21.6/8.5mm | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Окасте изолационе кабловске папучице IEC62321 или ДИН 46237 ФОП-2.5/5 22.2/9.5mm | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Окасте изолационе кабловске папучице IEC62321 или ДИН 46237 ФОП-2.5/6 27/12mm | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Окасте изолационе кабловске папучице IEC62321 или ДИН 46237 ФОП-2.5/8 27/12mm | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Окасте изолационе кабловске папучице IEC62321 или ДИН 46237 ФОП-6/6 33.3/12mm | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Окасте изолационе кабловске папучице IEC62321 или ДИН 46237 ФОП-6/8 35/15/mm | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Окасте изолационе кабловске папучице IEC62321 или ДИН 46237 ФОП-6/10 35/15/mm | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Виљушкасте неизоловане кабловске папучивце IEC62321 ФВП-2.5/4Н 16/8mm | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-150/16 | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-150/12 | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-35/08 | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-35/10 | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-70/10 | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-70/16 | kom | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-95/16 | kom | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-95/12 | kom | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | Неизоловане бакарне кабловске папучице цевасте за пресовање - гњечење FCP Cu95/12 | kom | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-1.5/3 20/6.2mm | kom | 500 | |  |  |  |  |  |
|  | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-1.5/4 20/7mm | kom | 500 | |  |  |  |  |  |
|  | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-1.5/5 21/8mm | kom | 500 | |  |  |  |  |  |
|  | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-2.5/3 21,2/6.3mm | kom | 500 | |  |  |  |  |  |
|  | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-2.5/4 21,2/7.3mm | kom | 500 | |  |  |  |  |  |
|  | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-2.5/5 21,2/8mm | kom | 500 | |  |  |  |  |  |
|  | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-6/5 26/9mm | kom | 500 | |  |  |  |  |  |
|  | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-6/6 29/11mm | kom | 500 | |  |  |  |  |  |
|  | Игличасте изолационе кабловске папучицама ФИП-6 27.5/13.3mm | kom | 500 | |  |  |  |  |  |
|  | Фастон изоловане кабловске папучице - женске ФФЗ-1.5 21.5/6.3mm | kom | 500 | |  |  |  |  |  |
|  | Фастон изоловане кабловске папучице - женске ФФЗ-2.5 21.5/6.3mm | kom | 500 | |  |  |  |  |  |
|  | Фастон изоловане кабловске папучице - женске ФФЗ-4-6 21.5/6.3mm | kom | 500 | |  |  |  |  |  |
|  | Фастон неизоловане кабловске папучице - женске ФФЗ-0.75 14/3mm | kom | 500 | |  |  |  |  |  |
|  | Струјне стезаљке ФСС 35-50/3 | kom | 30 | |  |  |  |  |  |
|  | Струјне стезаљке ФСС 35-50/2 3735502 | kom | 30 | |  |  |  |  |  |
|  | Укрсни комади са међуплочом 60x60mm tipa MGK46 | kom | 30 | |  |  |  |  |  |
|  | Укрсни комади са међуплочом 80x80mm tipa MGK46 | kom | 30 | |  |  |  |  |  |
|  | Редна клема 12 х 4mm | kom | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Редна клема 12 х 6mm | kom | 200 | |  |  |  |  |  |
|  | Редна клема 12 х 2.5mm | kom | 200 | |  |  |  |  |  |
|  | Продужни кабал са 6 утичних места, 2p+ уземљење које се налазе са једне стране, са сигналном светиљком присуство фаза 3метра | kom | 20 | |  |  |  |  |  |
|  | Бланко цеваста ознака за обележавање каблова на котуру HSID-R-2X-4.8-WHT 4.8mm 100m/roll 2/1 R тип Бела (кинеска) | kom | 1 | |  |  |  |  |  |
|  | Уводник Al PG -16 са навртком од силумина | kom | 30 | |  |  |  |  |  |
|  | Навртка Al PG36 | kom | 20 | |  |  |  |  |  |
|  | Алуминијумски рам са ваљцима за размотавање кабловских бубњева до 200kg тежине димензија 605x570x90mm произвођача GREENLEE kataloški br. 52055383 | kom | 1 | |  |  |  |  |  |
|  | Проводник P/F 6mm2 (црни ) у једном котoру 450/750V | m | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Проводник P/F 10mm2 (црни ) у једном котoру 450/750V | m | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | Проводник P/F 16 mm2 (црни ) у једном котoру 450/750V | m | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | Проводник P/F 25 mm2 (црни ) у једном котoру 450/750V | m | 100 | |  |  |  |  |  |
|  | Проводник P/F 35 mm2 (црни ) у једном котoру 450/750V | m | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | Проводник P/F 50 mm2 (црни ) у једном котoру 450/750V | m | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | Проводник P/F 70 mm2 (црни ) у једном котoру 450/750V | m | 50 | |  |  |  |  |  |
|  | **Укупно ТЕ Морава** | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин, процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у колону 9.уписати назив произвођача понуђених добара.

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.