ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.E.03.01-6145/ 11-2019 od 21.01.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0409/2018(2136/2018)за набавку „Кабловски прибор - ТЕНТ“ на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА бр. 11**

**У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

**Бр. 3000/0410/2018 (2135/2018)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:** Молим за појашњење следећег:

ТЕ МОРАВА СВИЛАЈНАЦ

6 Изоловане хилзне за лицнасте

проводнике AI 0.75 mm², 14х8mm ком 3000

7 Изоловане хилзне за лицнасте

проводнике AI 1.5mm² , 14х8mm ком 3000

8 Изоловане хилзне за лицнасте

проводнике AI 2.5mm², 14х8mm ком 3000

9 Изоловане хилзне за лицнасте

проводнике AI 4mm²,14х8mm ком 3000

10 Изоловане хилзне за лицнасте

проводнике AI 6mm²,14х8mm ком 1000

11 Изоловане хилзне за лицнасте

проводнике AI 10mm², 14х8mm ком 1000

12 Изоловане хилзне за лицнасте

проводнике AI 16mm², 14х8mm ком 1000

46 Изоловане хилзне за лицнасте

проводнике AI 0.75 mm² x 2 ком 300

47 Изоловане хилзне за лицнасте

проводнике AI 1.5mm² x 2 ком 300

48 Изоловане хилзне за лицнасте

проводнике AI 2.5mm² x 2 ком 300

49 Изоловане хилзне за лицнасте

проводнике AI 4mm² x 2 ком 300

Више домаћих произвођача кабловског прибора нам је сугерисало да у њиховом производном програму не постоје изоловане хилзне за лицнасте проводнике материјал алуминијум, као што је у Вашем захтеву наведено, стандардана израда хилзни је материјал бакар.

Такође смо контактирали више иностраних произвођача, добили смо исти одговор. Молимо Вас да још једном проверите наводе и у складу са тиме ускладите конкурсну документацију.

**ОДГОВОР 1:** Hаручилац прихвата изоловане хилзне за лицнасте проводнике од бакарног материјала и извршиће измену конкурсне документације.

**ПИТАЊЕ 2:**

У Додатним информацијама или појашњењима бр. 9 у вези са припремањем понуде бр. 3000/0410/2018 (2135/2018) сте у одговорима на питања понуђача за позиције 168 и 178 навели да ћете извршити измену конкурсне документације.

Конкретно, за позицију 168 да је прихватљива струјна стезаљка FSS 35-50/2, а за позицију 178 да треба да се нуди Алуминијумски рам са ваљцима за размотавање кабловских бубњева каталоске ознаке 52055383, димензија 605x570x90mm носивости до 200кг.

Молимо Вас да нам кажете да ли ћете вршити измену конкурсне документације по овим додатним појашњењима или да шаљемо понуду на обрасцу Треће измене конкурсне документације број 105.Е.03.01-6145/6-2018 од 11.01.2019.

**ОДГОВОР 2:** Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Нар*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

лац је сагласан са предлогом заинтересованог понуђача.

**КОМИСИЈА** :

...................................

..................................

.................................