НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ЧЕТВРТАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

3000/0423/2018 (1391/2018)

 **Набавка трансформатора и НН мотора - ТЕ Колубара**

 Пaртиja 1: Набавка и испорука трансформатора

 Пaртиja 2: Електро мотор у Ех изведби

 Пaртиja 3: Самоукочни моментни електромотор са конусним ротором

 Пaртиja 4: Асинхрони дизалични електро мотор са клизним прстеновима

- Отворени поступак

(број 5365-E03.04.507511/13-2018 године)

Велики Црљени,31.12.2018. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ЧЕТВРТУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку: **Набавка трансформатора и НН мотора - ТЕ Колубара**

1.

Тачка 4.2. конкурсне документације мења се и гласи:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ****ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** |
| 5. | **Услов:**Пословни капацитет за Партију 1Понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом** ако:- је у 2016. 2017. и 2018. години испоручио минимум 4 трансформатора снаге од 8 МVA до 12 MVA, преносног односа 35/x кV, у уговореном року, обиму и квалитету и да до дана издавања потврде о референтним набавкама у гарантном року није било рекламација на исте.**Доказ:** 1. Списак испоручених добара – стручне референце(Образац бр.5)2. Потписане и оверене потврде о референтним набавкама(Образац бр.6)**Напомена:****Условом се доказује да је у претходне три године понуђач трансформатора имао испоруку таквог типа трансформатора сличних карактеристика и да није било рекламација на испоручену робу, што је врло битно за уређај који треба да буде у експлоатацији минимум 30 година.**-У случају да понуду подноси група понуђача, доказ из тачке 5. доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави тражене доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 5 - ове доказе доставити за те чланове.-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

 3000/0423/2018 (1391/2018)