ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5365-Е0304-507511/8-2018

Велики Црљени,27.12.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0423/2018 (1391/2017)**, за набавку **Набавка трансформатора и НН мотора у ТЕ Колубара**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**

Након анализе конкурсне документације, KOLEKTOR ETRA DOO BEOGRAD у својству понуђача подноси захтев за додатна појашњења;

1. Указујемо на недостатак логичке везе у дефинисању додатног услова у Партији 1 – пословни капацитет!

Захтева се потврда за претходну 2015., 2016. и 2017. годину и то за **извршену услугу** у предмету јавне набавке ДОБАРА која су предмет ове јавне набавке у Партији 1 и потврда којом се услов пословног капацитета доказује да у гарантном року није било рекламације за добра која су испоручена у 2015., 2016. и 2017. али до датума издавања потврде претходног Наручиоца, при чему је све наведено једна велика доспаратност услова и доказа!

Према свему наведеном, претпоставке смо да је није намера комисије Наручиоца, већ техничка грешка. Додатни услов пословног капацитета из такче 4.2.5 конкурсне документације гласе да:

„ је у 2015.,2016. и 2017. години испоручио минимум 4 трансформатора снаге од 8 МVA до 12 MVA, преносног односа 35/x кV, у уговореном року, обиму и квалитету и да до дана издавања потврде о референтним набавкама у гарантном року није било рекламација на исте.

**Доказ:**

1. Списак извршених **услуга** – стручне референце(Образац бр.5)

2. Потписане и оверене потврде о референтним набавкама(Образац бр.6)

У својству потенцијалног понуђача, вишегодишњег учесника у поступцима јавних набавки и личним искуством у поступцима јавних набавки а у складу Закључцима Опште седнице републичке комисије за заштиту права и осталим и сличним предметима Наручиоца „ЈП ЕПС БЕОГРАД“ који су доступни на порталу УЈН и у поступцима у којима учествујемо, дозволите да предложимо и сугеришемо редефинисање Пословног капацитета у складу са наведеним:

**Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако:**

1. Има стручне референце, односно ако је у претходне **три календарске године** до дана објављивања Позива за подношење понудана на Порталу јавних набавки, испоручио Добра које су предмет јавне набавке и то најмање 4 трансформатора снаге од 8 МVA до 12 MVA, преносног односа 35/x кV, у уговореном року, обиму, квалитету и без рекламације.

**Доказ:**

1. Списак испоручених добара – стручне референце(Образац бр.5)

2. Потписане и оверене потврде о референтним набавкама(Образац бр.6

**OДГОВОР 1**

Комисија ће израдити измену конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,

КОМИСИЈА