НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА : **Склопна техника,каблови и прибор,инс.материјал,расвета ТЕНТ-А**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА: 1852/2018 (3000/0403/2018)

(број 105-Е.03.01- 14538/3-2019 од 11.01.2019. године)

*Обреновац, 2019.годинa*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку ЈН 1852/2018 (3000/0403/2018)

1.

Део 3. Техничкa спецификацијa допуњује се тачком 3.3. и гласи:

Препоручена посета објекту пре достављања понуде.

Посета објекту је могућа пре достављања понуде.

Обилазак објекта је могућ и обавља се пре истека рока за подношење понуда. Од понуђача се  очекује да ће евентуалне нејасноће о предмету набавке или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем додатних информација и разјашњења, писаним путем у складу са  ЗЈН и Упутством за понуђаче.

Начин заказивања посете: Заинтересована лица обилазак могу обавити на сопствени захтев, у термину који електронском поштом договоре директно са надлежним инжењером: Maркoм Цвиjaнoвићeм, е-мail: snezana.nesovic[@eps.rs](mailto:jovan.kalabic@eps.rs) или  контакт особом за предметну јавну набавку e-mail:lola.jakovljevic@eps.rs.

Локација: Огранак ТЕНТ Београд – Обреновац, **локација ТЕНТ А**

Препоручени рок за обилазак локације: Заинтересована лица посету могу обавити до истека рока за подношење понуде, али је пожељно да је обаве најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, како би искористили законску могућност тражења додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде у законском року (члан 63 ЗЈН).

Наручилац ће у прилогу 1. приложити целокупну техничку документацију.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

- У предмет ЈН

Прилог 1.

# 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

# Врста и количина добара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рбр | Назив добра | Јед.м. | кол |
| 1 | Кaлeм зa укључeњe прeкидaчa HD4, -MC, 220 V DC, kod 1VCF349758R0918, | кoм | 2 |
| 2 | Moтoр зa нaвиjaњe oпругe прeкидaчa HD4, 220-250 V, AC/DC, kod 1VCF339750R0948 | кoм | 2 |
| 3 | Пoмоћни контакти за -POWER BOX ABB за стање прекидача HD4 | кoм | 5 |
| 4 | Држач месингани са графитном четкицом 55x95x10 | кoм | 20 |
| 5 | Грejни кaбл сa минeрaлнoм изoлaциjoм 380 V, 4 kW, трajнo пoднoсивa тeмпeрaтурa 300°C, max тeмпeрaтурa 400°C, dužine 72 m, сa прикључним кaблoвимa дужинe 2 m. | кoм | 10 |
| 6 | Сијалица сигнална зелена CL 515-G ABB, или одговарајући | кoм | 30 |
| 7 | Сијалица сигнална црвена CL 515-R ABB, или одговарајући | кoм | 30 |
| 8 | Сијалица сигнална ABB CL 515W, или одговарајући | кoм | 30 |
| 9 | Tрoпoлни прeкидaч зa унутрaшњу мoнтaжу - фиксни. Tip: T5H 630 PR223DS In=630A 3p F F kod: 1SDA059545R1, или одговарајући | кoм | 2 |
| 10 | Tрoпoлни прeкидaч зa унутрaшњу мoнтaжу - фиксни. Tip: T5H 400 PR223DS In=400A 3p F F kod: 1SDA059543R1, или одговарајући | кoм | 3 |
| 11 | Tрoпoлни прeкидaч зa унутрaшњу мoнтaжу - фиксни. Tip: T6S 1000 PR221DS-LS/I In=1000 3p F F kod: 1SDA060547R1 сa кoмплeтoм зa прикључивaњe (1SDA060689R1) и пoмoћним кoнтaктимa (1SDA054910R1), или одговарајући | кoм | 3 |
| 12 | Кабл NGFLGOU-J 4x70 mm2 | м | 250 |
| 13 | Кабл NGFLGOU-J 4x4 mm2 | м | 250 |

**3.2 Квалитет и техничке карактеристике(спецификације)**

3.2.1. Уз понуду доставити

Техничку документацију која се доставља као саставни део понуде, а којом се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:

- Изводе из каталога за понуђена добра са назначеном позицијом из обрасца структура цене из којих се јасно виде карактеристике тражених производа.

**3.3. Препоручена посета објекту пре достављања понуде.**

Посета објекту је могућа пре достављања понуде.

Обилазак објекта је могућ и обавља се пре истека рока за подношење понуда. Од понуђача се  очекује да ће евентуалне нејасноће о предмету набавке или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем додатних информација и разјашњења, писаним путем у складу са  ЗЈН и Упутством за понуђаче.

Начин заказивања посете: Заинтересована лица обилазак могу обавити на сопствени захтев, у термину који електронском поштом договоре директно са надлежним инжењером: Maркoм Цвиjaнoвићeм, е-мail: snezana.nesovic[@eps.rs](mailto:jovan.kalabic@eps.rs) или  контакт особом за предметну јавну набавку e-mail:lola.jakovljevic@eps.rs.

Локација: Огранак ТЕНТ Београд – Обреновац, **локација ТЕНТ А**

Препоручени рок за обилазак локације: Заинтересована лица посету могу обавити до истека рока за подношење понуде, али је пожељно да је обаве најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, како би искористили законску могућност тражења додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде у законском року (члан 63 ЗЈН).

# 3.4 Рок испоруке добара

Изабрани Понуђач је обавезан да испоруку предметних добара изврши у року који не може бити дужи од 60 календарских дана од дана потписивања уговора.

# 3.5. Место испоруке добара

Место испоруке: локација А, Богољуба Урошевића 44 Обреновац

Паритет испоруке : **ФЦО (магацин Наручиоца)** - Локација А

# 3.6.Квантитативни пријем

Изабрани понуђач се обавезује да писаним путем обавести Наручиоца о тачном датуму испоруке најмање 3 радна дана пре планираног датума испоруке.

Обавештење из претходног става садржи следеће податке: број Уговора, у складу са којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа испоруке у место складиштења ЈП ЕПС, коме се добро испоручује.

Наручилац је дужан да, у складу са обавештењем Изабраног понуђача, организује благовремено преузимање добра у времену од 08,00 до 14,00 часова.

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљене количине робе.

Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

* да ли је испоручена уговорена количина
* да ли су добра испоручена у оригиналном паковању
* да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

**Квалитативни пријем**

Наручилац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара,без одлагања, утврди квалитет испорученог добра чим је то према редовном току ствари и околностима могуће, а најкасније у року од 8 (осам) дана.

Наручилац може одложити утврђивање квалитета испорученог добра док му Изабрани понуђач не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене Наручилац да му их без одлагања достави.

Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Наручилац је обавезан да Изабраном понуђачу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана кадa је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара уговореном.

Када се, после извршеног квалитативног пријема, покаже да испоручено добро има неки скривени недостатак, Наручилац је обавезан да Изабраном понуђачу стави приговор на квалитет без одлагања, чим утврди недостатак.

Изабрани понуђач је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора из става 3. и става 4. овог члана, писмено обавести Наручиоца о исходу рекламације.

Наручилац, који је Изабраном понуђачу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених недостатака у квалитету добра, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од Наручиоца:

да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или

да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручено добро са недостацима о свом трошку преузме или

да одбије пријем добра са недостацима.

У сваком од ових случајева, Наручилац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од тога, Изабрани понуђач одговара Наручиоцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.Изабрани понуђач је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после преузимања истих од стране Наручиоца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане)

# Гарантни рок

Гарантни рок мора бити најмање 24 месеци од дана када је извршен квалитативни пријем добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.