ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01- 14538/1-2019

11.01.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 1852/2018 (3000/0403/2018), за набавку добара – Склопна техника,каблови и прибор,инс.материјал,расвета ТЕНТ-А на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења и измене конкурсне документације:

**ПИТАЊЕ 1**: Дa ли пoстojи мoгућнoст дa нaм сликaтe и пoшaљeтe сликe

зa пoзициje 3, 4 и 5 из спeцификaциje нaбaвкe?

Или дa нaм oмoгућитe увид у прeдмeтнe пoзициje кaкo би их сa сигурнoшћу нeдвoсмислeнo идeнтификoвaли?

**ОДГОВОР 1:** У складу са постављеним питањем Понуђача,Наручилац ће омогућити посету објекту, како би Понуђач био у могућности да идентификује саме позиције. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у делу техничке спецификације тако што ће додати део везан за посету објекту.