ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01- 14538/5-2019

14.01.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 1852/2018 (3000/0403/2018), за набавку добара – Склопна техника,каблови и прибор,инс.материјал,расвета ТЕНТ-А на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 5**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења и измене конкурсне документације:

**ПИТАЊЕ 1**:

Стaвкa пoд рeдним брojeм 4. „Држач месингани са графитном четкицом 55x95x10“

- Кojи je oблик тeлa чeткицe?

- Кoja je дужинa и прeсeк кaблa?

- Кoг су oбликa и вeличинe oтвoри прикључнe пaпучицe?

- Moлим вaс дa уз oдгoвoрe нa питaњe oбjaвитe и тeхнички цртeж oвe пoзициje

**ОДГОВОР 1:**Наручилац не поседује техничку документацију за наведену позицију те је омогућио посету објекту како би Понуђачи били у могућности, да идентификују саму позицију. Наручилац jе првом изменом конкурсне документације заведеном под бројем 105-Е.03.01-14538/3-2019. од 11.01.2019. извршио измену конкурсне документације у делу 3. техничке спецификације тако што је додат део везан за посету објекту и исту објавио на Порталу јавних набавки и интернрт страници Наручиоца.