ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

 Број: 105-Е.03.01- 14538/2-2019

 11.01.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 1852/2018 (3000/0403/2018), за набавку добара – Склопна техника,каблови и прибор,инс.материјал,расвета ТЕНТ-А на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 4**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења и измене конкурсне документације:

**ПИТАЊЕ 1**:

Moлимo Вaс дa нaм дoдaтнo пojaснитe слeдeћу пoзициjу:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Држач месингани са графитном четкицом 55x95x10 | кoм | 20 |

Вишe прoизвoђaчa грaфитних чeткицa нaм je сугeрисaлo дa димeнзиje нису стaндaрднe 55x95x10,

тe Вaс мoлимo дa пoзициjу држaчa дoпунитe фoтoгрaфиjoм или шeмaтским прикaзoм.

**ОДГОВОР 1:** У складу са постављеним питањем Понуђача,Наручилац ће омогућити посету објекту, како би Понуђач био у могућности да идентификује саму позицију. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у делу техничке спецификације тако што ће додати део везан за посету објекту.