ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића - Црног број 44

Место: Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-327/1-2019

Свилајнац, 03.01.2019.

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1673/2018 2282/2018, за набавку Арматура за погон - ТЕМ,  на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 3.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: У картону арматуре је дато да је тип погона за регулациони вентил на позицији 6 WSW KEFS 145/018 0.06 kW 1400 o/min. Према овим ознакама нисмо успели да пронађемо произвођача.

Да ли можете да доставите додатне податке за актуатор за вентил на позицији 6?

ОДГОВОР 1: Нaручилaц нe пoсeдуje дoдaтнe пoдaткe осим оних који су дати пoштo je рeч o стaриjeм урeђajу.

КОМИСИЈА