ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-Е.03.02-7943/5-2019

Датум: 17.01.2019.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 1741/2018 (3000/0465/2018), за набавку добара: Резервни делови за пумпе расхладне воде, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:** Због технологије и процеса израде, рок испоруке за радно коло према спецификацији из конкурсне документације је минимум 22-24 радне недеље. Молимо Вас да продужите рок испоруке са 3 месеца на минимум 6 месеци.

**ПИТАЊЕ 2**: Због планирања радова у фабрици, план контроле квалитета и термин план радова се може доставити тек након добијања поруџбине, не могу се доставити уз понуду. Молим Вас за потврду.

**ПИТАЊЕ 3:** Радионички цртеж радног кола је тзв. интелектуална својина произвођача Х, самим тим није дозвољено да се радионички цртежи достављају као документација. Молимо Вас за сагласност.

**ОДГОВОР 1:** Наручилац ће уважити захтев потенцијалног понуђача и продужити рок испоруке на 6 месеци од закључења уговора.

**ОДГОВОР 2:** Наручилац остаје при својим захтевима у погледу термин плана и плана контроле квалитета, напомињемо да у конкурсној документацији стоји да ће планови бити усаглашени након потписивања Уговора са изабраним Понуђачем.

**ОДГОВОР 3:** Наручилац ће уважити захтев потенцијалног понуђача и извршити измене конкурсне документације.

Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације, продужити рок за достављање понуда и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца