ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-Е.03.02-7943/2-2019

Датум: 11.01.2019.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 1741/2018 (3000/0465/2018), за набавку добара: Резервни делови за пумпе расхладне воде, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:** У оквиру конкурсне документације, на страници број 4, тачка 3. Техничка спецификација, наведен је тип пумпе KSB RDL 300 500 A.

У наставку су наведени и серијски бројеви пумпи које су инсталиране на локацији ТЕНТ Б.

Наведени серијски бројеви нису одговарајући за наведени тип пумпе KSB RDL 300 500 A.

Молимо Вас да проверите који су тачни серијски бројеви и да у складу са њима измените конкурсну документацију.

**ПИТАЊЕ 2:** У оквиру конкурсне документације, на страници број 4, тачка 3. Техничка спецификација, наведена је позиција за набавку радно коло са ознаком 243. Ознака радног кола би требала да је 234.

Молимо Вас да измените тендерску документацију у складу са наведеним.

**ОДГОВОР:** Дошло је до грешке приликом израде конкурсне документације. Одговор на ово питање ће бити дат кроз измене и допуне конкурсне документације.

Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације, продужити рок за достављање понуда и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца