ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-5908/6-2019

Обреновац, 21.01.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 1589/2018 (3000/1478/2018), за набавку „Набавка и уградња потребне опреме за ФГД (постројење које се користи за уклањање SO2 из димних гасова) и за потребе Угушћеног транспорта“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У оквиру тачке 12. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ, поглавља 3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, наведено је да у фази понуде треба приложити типске атесте опреме која ће се испоручити.

Молимо Вас да јасно дефинишете за које позиције из Обрасца структуре цене је потребно доставити типске атесте.

**ОДГОВОР 1:**

Потребно је доставити типске атесте за следеће позиције из Обрасца структуре цене: II.1.3, II.2.1.1, II.2.2.1 i IV.3.1.

За  позицију II.2.3.1. из Обрасца структуре цене доставити само појединачне типске атесте за: трополну склопку растављач, струјни мерни трансформатор и нисконапонске трополне носаче у облику летве.