ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-5908/7-2019

Обреновац, 24.01.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 1589/2018 (3000/1478/2018), за набавку „Набавка и уградња потребне опреме за ФГД (постројење које се користи за уклањање SO2 из димних гасова) и за потребе Угушћеног транспорта“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 4.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Да ли је прихватљиво доставити типске атесте, односно Извештај са испитивања за уљни трансформатор преносног односа 10/0,24kVa 1000kVa, у складу са стандардом IEC 60076?

**ОДГОВОР 1:**

Прихватљиво је.

**ПИТAЊE 2:**

Да ли је прихватљиво доставити типске атесте, односно Извештај са испитивања за средњенапонски расклопни блок за 24kV напонски ниво, у складу са стандардом IEC 62271?

**ОДГОВОР 2:**

Прихватљиво је.

**ПИТAЊE 3:**

Да ли је прихватљиво доставити типске атесте, односно Извештај са испитивања за позицију IV.3.1 (Струјни трансформатор у изводној ћелији развода BCS-1) за 12kV напонски ниво, у складу са стандардом IEC 61869?

**ОДГОВОР 3:**

Прихватљиво је.