ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5365-Е0304-607998/6-2018

Велики Црљени,28.12.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/1726/2018 (2257/2017)**, за набавку **Набавка прекидача за RP 0,4 кV - ТЕ Колубара**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**

Прекидач са шасијом треба да има потврдни тастер за потврду положаја прекидача (увучен, извучен и тест).

• Свака промена позиције прекидача мора бити потврђена стискањм потврдног тастера пре манипулације (промене) положаја прекидача.

Да ли је тастер посебна ставка и каква је веза и ожичење са прекидачем.

**ОДГОВОР 1:**.

Тастер се налази у склопу шасије прекидача са фабричким ожичењем.

КОМИСИЈА