ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01- 23524/13 -2019

01.02.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку броj 2038/2018(3000/0406/2018) за набавку добара: „ Релејна и склопна техника ТЕНТ “, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 8.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Позиција 28. Ручица за гребенасти прекидач 4G-16(25) или одговарајући

Молимо Вас да дефинишете који је наруџбени код, величину и боју ручице?

**ОДГОВОР 1:**

Наруџбени код је R114-7, величина А1, боја није битна

**ПИТАЊЕ 2:**

Позиција 103. AlSi комадна кутија за два тастера T-2 EM-PRO или одговарајући

Да ли се испоручује AlSi командна кутија у комплету са два тастера? Молимо Вас да наведете које су димензије AlSi командне кутије и колики је фи тастера ако се испоручују у комплету са кутијом?

**ОДГОВОР 2:**

Испоручује се са два тастера. Димензије B 73mm, H 74mm, K 22mm, N 32mm, L 133mm можете да понудите f22 до f30 који се могу монтирати на одговарајуће кућиште. Додатне информације можете пронаћи на сајту.

**ПИТАЊЕ 3:**

Позиција 135. Резерва за сигнализатор 220/350 AC/DC BZ599075

У захтеву задодатним појашњењем  потенцијални понуђач Вас је питао да ли може уместо захтеваног и недобављивог модела BZ599075 да понуди *BZ501215-B,* у Вашем одговору је речено да се може понудити одговарајућа замена којаодговара у свим карактеристикама референтном моделу.

Након консултација са техничким лицима из компаније Schrack Technik d.o.o. сугерисано је да наведени модел *BZ501215-B* не представља адекватну заменуи да не смемо да нудимо тај модел као заменски модел.

Такође нам је сугерисано да недобављив модел BZ599075  није доступан и да се не налази у производном програму компаније Schrack Technik d.o.o. и да не постоји адекватна алтернатива која би могла да замени референтни модел.

Молимо Вас да сагледате горе наведене чињенице и да у складу са њима коригујете захтев тендерске документације и да избаците позицију број 135. из конкурсне документације или да наведете која адекватна замена вама одговара.

**ОДГОВОР 3:**

Након консултација са техничким лицима из наведене компаније сугерисано нам је да наведени модел BZ501215-B предвиђен за монтажу у отвор пречника 22mm јесте адекватна замена, која одговара у свим карактеристикама референтном моделу.

**ПИТАЊЕ 4:**

Позиција 136. Резерва за сигнализатор 220/350 AC/DC BZ599076

У захтеву задодатним појашњењем  потенцијални понуђач Вас је питао да ли може уместо захтеваног и недобављивог модела BZ599076 да понуди *BZ50218-B* у Вашем одговору је речено да се може понудити одговарајућа замена којаодговара у свим карактеристикама референтном моделу.

Након консултација са техничким лицима из компаније Schrack Technik d.o.o. сугерисано је да наведени модел *BZ501218-B* не представља адекватну заменуи да не смемо да нудимо тај модел као заменски модел.

Такође нам је сугерисано да недобављив модел BZ599076  није доступан и да се не налази у производном програму компаније Schrack Technik d.o.o. и да не постоји адекватна алтернатива која би мога да замени референтни модел.

Молимо Вас да сагледате горе наведене чињенице и да у складу са њима коригујете захтев тендерске документације и да избаците позицију број 135. из конкурсне документације или да наведете која адекватна замена вама одговара..

**ОДГОВОР 4:**

Након консултација са техничким лицима из наведене компаније сугерисано нам је да наведени модел BZ50218-B предвиђен за монтажу у отвор пречника 22mm јесте адекватна замена, која одговара у свим карактеристикама референтном моделу. Као доказ можемо приложити емаил.

КОМИСИЈА

Вишња Лечић - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Драгана Красавчић - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_