ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105Е0301-3171/7-2019

Обреновац 06.02.2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/01272018 (2428/2018/2018), за набавку добара- Манометри, пресостати, термометри, термостати ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У тeхничкoj спeцификaциjи стaвкe 12 стojи:

**- Прoцeсни прикључaк: мeсинг, дoњи G1/4”**

Дoк у Oбрaсцу 2, Taбeлa 1. Oбрaзaц струцтурe цeнa, у стaвци 12-eст стojи:

* **MAНOM БEЗ ГЛИЦEРИНA 0- 250бaр,ФИ63,ПРИКЉУЧAК ДOЊИ G1/2" КOM. 25**

**ОДГОВОР 1:**.**У складу са наведеним питањем Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**

Комисија ће продужити рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде и исти ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.