ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105Е0301-3171/4-2019

Обреновац 28.01.2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/01272018 (2428/2018/2018), за набавку добара- Манометри, пресостати, термометри, термостати ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:За позицију 9 ,да ли је прихватљива мембрана између две прирубнице од нерђајућег челика које су међусобно заварене?

**ОДГОВОР 1:Дa, прихвaтљивa je прeдлoжeнa извeдбa**

**ПИТАЊЕ 2:** За позицију 10,да ли је прихватљив манометар са са нерђајућим прикључком и мерним системом и номиналним напоном /струјом 380 VАC/ 1A?

**ОДГОВОР 2:** **У складу са наведеним питањем Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**

**ПИТАЊЕ 3:** За позицију 19,да ли је прихватљива класа тачностии 2,5?

**ОДГОВОР 3:** **У складу са наведеним питањем Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**