НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ДРУГА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Манометри, пресостати, термометри, термостати ТЕНТ-А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/01272018 (2428/2018),

(број 105E0301-3171/8-2019 од 06.02.2019 године)

*Обреновац јануар 2019 године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку Манометри, пресостати, термометри, термостати ТЕНТ-А

1.

Мења се образац СТРУКТУРА ЦЕНЕ и гласи као у прилогу.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

- Важећа Техничка спецификација

ОБРАЗАЦ 2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рб | Назив добра | Ј.м | Кол. | Ј.цена без ПДВ  дин. | Ј.цена са ПДВ  дин. | Укупна цена без ПДВ  дин. | Укупна цена са ПДВ  дин. | Назив произв.  добара,модел, ознака добра  земља порекла |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **1** | MANOMETAR PUNJEN GLICERINOM 0-6 BARA, FI 100, PRIKLJUČAK DONJI G1/2", KLASA 1,6 | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| **2** | MANOMETAR PUNJEN GLICERINOM 0-10 BARA, FI 100, PRIKLJUČAK DONJI G1/2", KLASA 1,6 | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | MANOMETAR PUNJEN GLICERINOM 0-16 BARA, FI 100, PRIKLJUČAK DONJI G1/2", KLASA 1,6 | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | MANOMETAR PUNJEN GLICERINOM 0-25 BARA, FI 100, PRIKLJUČAK DONJI G1/2", KLASA 1,6 | ком | 35 |  |  |  |  |  |
| 5 | MANOMETAR PUNJEN GLICERINOM 0-40 BARA, FI 100, PRIKLJUČAK DONJI G1/2", KLASA 1,6 | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | MANOMETAR PUNJEN GLICERINOM 0-60 BARA, FI 100, PRIKLJUČAK DONJI G1/2", KLASA 1,6 | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | MANOMETAR PUNJEN GLICERINOM 0-250 BARA, FI 100, PRIKLJUČAK DONJI G1/2", KLASA 1,6 | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | MANOMETAR PUNJEN GLICERINOM -1-5bar ,fi 100,PRIKLJUČAK DONJI G1/2",KLASA 1,6 | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| 9 | MANOMETAR ZA MAZUT PUNJEN GLICERINOM 0-60bar,fi 100,PRIKLJ.DONJI G1/2" | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | MANOMETAR KONTAKTNI 0-16bara,fi 160,G1/2" | ком | 9 |  |  |  |  |  |
| 11 | MANOMETAR BEZ GLICERINA 0-16bar,FI 100,PRIKLJUČAK DONJI G1/2" | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| 12 | MANOM BEZ GLICERINA 0- 250bar,FI63,PRIKLJUČAK DONJI G1/4" | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| 13 | MANOMETAR BEZ GLICERINA, FI 100, 0-6 BARA, DONJI PRIKLJUČAK G1/2",KLASA 1,6 | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 14 | SLAVINA LOPTASTA 1/2" | ком | 130 |  |  |  |  |  |
| 15 | TERMOMETAR BIMETALNI ZGLOBNI,0-100°C,L=100,PRIKLJUČAK G1/2" | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 16 | TERMOMETAR BIMETALNI ZGLOBNI,0-160°C,L=160,PRIKLJUČAK G1/2" | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 17 | TERMOMETAR BIMETALNI ZGLOBNI,0-160°C,L=100,PRIKLJUČAK G1/2" | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | ZASTITNA čaura 10CR MO 910 D5 | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 19 | MANOMETAR STAND. DN 40 0-10 BAR G 1/8 | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 20 | SLAVINA LOPTASTA NO12,210bar | ком | 8 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара  (збир колоне бр. 7) |  |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ  (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/ процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динар односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Напомена:Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.