ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02-3991/7-2019

 …15.01. 2019.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 2417/2018 (3000/1716/2018), за набавку добара: Вентили са погоном за главну подстаницу ЦГ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊA**:

1. Да ли мозете да нам појасните за које параметре конкретно се трази прорацун, те за евентуалне параметре прорацуна молимо Вас за улазне податке (притисак, падови притиска, температура, флуид...) и сви остали потребни подаци?
2. Да ли је потребно доставити и контролну јединицу AUMATIC уз регулациони вентил са AUMA електромоторним погоном?

**ОДГОВОРИ:**

1. Радни притисак вентила је 12bar. Максимални радни притисак је 15bar. Радни, односно максимални радни притисак представља притисак испред вентила. Пад притиска у вентилу је разлика притисака испред и иза вентила. Наручилац нема податак о паду притиска у вентилу а самим тим ни податак о притиску иза вентила. Притисак иза вентила се може разликовати у зависности од режима рада и положаја вентила у захвату. У складу са овим одговором биће извршене измене И допуне конкурсне документације.
2. Није потребно доставити контролну јединицу AUMATIC

Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације на начин што ће у техничкој спецификацији додати појашњење и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

 КОМИСИЈА