| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

ОГРАНАК ТЕНТ Б

Телефон:011/81-11-864; 81-11-860

телефакс:011/81-11-992

e-mail: desa.pokrajac@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број:000560

БРОЈ, ДАТУМ И НАЗИВ ЛИСТЕ: УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА МЕТАЛА У-ИМ-13 ОД 19.02.2014.ГОД.

БРОЈ И НАЗИВ ПАРТИЈЕ: Партија бр.1 – Испитивање метала методама без разарања на терену и у лабораторији

-II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА -

Предмет јавне набавке : Испитивање ИБР методама заварених спојева цевовода, вентила и остале опреме на делу паровода, котловског постројења, турбинског постројења и арматуре у току ремонта блокова Б1 и Б2 (ТЕНТ Б)

Обреновац, март 2014.год.

На основу члана 34. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 3. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, бр. 5293 од 27.02.2014. године и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку,бр. 5294 од 27.02.2014.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за II ФАЗУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА Испитивање ИБР методама заварених спојева цевовода, вентила и остале опреме на делу паровода, котловског постројења, турбинског постројења и арматуре у току ремонта блокова Б1 и Б2 (ТЕНТ Б)

ЈН бр. 000560

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 6. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 7. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 9. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 10. | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац, март 2014. год.

| 1.1. | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Огранак друштва | ТЕНТ Б, ПОШТАНСКИ ФАХ 35, УШЋЕ 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| 1.3. | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4. | Врста поступка | II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА |
| 1.5. | Предмет јавне набавке | Набавка УСЛУГЕ - Испитивање ИБР методама заварених спојева цевовода, вентила и остале опреме на делу паровода, котловског постројења, турбинског постројења и арматуре у току ремонта блокова Б1 и Б2 (ТЕНТ Б) |
| 1.6. | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7. | Контакт | Деса Ковачевић-Покрајац desa.pokrajac@tent.rs |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац, март 2014. год.

Опис предмета јавне набавке

Испитивање ИБР методама заварених спојева цевовода, вентила и остале опреме на делу паровода, котловског постројења, турбинског постројења и арматуре у току ремонта блокова Б1 и Б2 (ТЕНТ Б) према захтеву наручиоца.

Назив и ознака из општег речника набавке

50531100-Услуге поправке и одржавања котлова 71632200-Услуге неинванзивног испитивања

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац, март 2014. год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Докази који су тражени могу бити и на енглеском и немачком језику. Уколико је одређени документ на неком другом страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик који је оверен од стране судског тумача.

  - ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.2 ТЕНТ Б, ПОШТАНСКИ ФАХ 35, УШЋЕ 11500 ОБРЕНОВАЦ у року од 12 дана од дана упућивања позива за подношење понуда кандидатима, односно до 02.04 2014. године до 12:30 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр. 000560, не отварати, уручити Деси Ковачевић-Покрајац, комисијски отворити“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 13:00 часова у просторијама ПКА, огранак друштва ТЕНТ Б, Ушће Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3(три) дана од дана отварања бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

  - ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ:

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

  - ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о. огранак друштва огранак друштва ТЕНТ Б, Поштански фах 35, Ушће, 11500 Обреновац, са назнаком:

„ Измена понуде за јавну набавку услуге – Испитивање ИБР методама заварених спојева цевовода, вентила и остале опреме на делу паровода, котловског постројења, турбинског постројења и арматуре у току ремонта блокова Б1 и Б2 (ТЕНТ Б), ЈН бр. 000560“

или „Допуна понуде за јавну набавку – Испитивање ИБР методама заварених спојева цевовода, вентила и остале опреме на делу паровода, котловског постројења, турбинског постројења и арматуре у току ремонта блокова Б1 и Б2 (ТЕНТ Б), ЈН бр. 000560 “

или „Опозив понуде за јавну набавку – Испитивање ИБР методама заварених спојева цевовода, вентила и остале опреме на делу паровода, котловског постројења, турбинског постројења и арматуре у току ремонта блокова Б1 и Б2 (ТЕНТ Б), ЈН бр. 000560“

  - УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

- Понуђач може доставити само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

- Приликом подношења понуде, понуђач је у обавези да у понуди наведе начин извршења уговорне обавезе(самостално, заједнички као група понуђача, или са подизвођачем), у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

  - УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Понуђач може поднети понуду са подизвођачем, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Уколико понуђач извршава уговор са подизвођачем, мора у понуди навести проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити виши од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Понуђач је дужан да за подизвођача достави, од стране овлашћеног лица подизвођача- потписан и оверен печатом подизвођача, образац изјаве из чл.75. ст.2. ЗЈН-а.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5(пет) дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

  - ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе, или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације (осим обрасца изјаве о независној понуди и обрасца изјаве из чл.75. ст.2. ЗЈН-а, које мора потписати и оверити печатом сваки члан заједничке понуде), у ком случају је то потребно дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који је саставни део заједничке понуде, а који обавезно садржи податке о :

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

- Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од 12 месеци од дана извршења услуге.

- Рок извршења услуга:

Рок извршења мора бити у складу са усвојеним Термин планом Наручиоца-Односно према плану Ремонта блока Б1 - 30 дана и ремонта блока Б2- 30 дана.

Рок за достављање извештаја је најкасније 1 месец од завршетка комплетног ремонта.

Напомена:

Услуге испитивања ће бити обављане за време ремонтних радова на блоку Б1 и Б2 у 2014. год. укључујући и дане викенда и празника. Ови послови ће се обављати према плану и под надзором наручиоца.

Oчекивани датуми за започињање ремонта за блок Б1 је 15.април, а за блок Б2 16.мај. Ови датуми подлежу променама и Извршилац ће бити обавештен о евентуално измењеном термину ремонта након усвајања термина ремонта на нивоу ЕПС-а. Промена термина неће утицати на понуђену цену и Извршилац нема право на било какву накнаду због промене термина извршења услуге.

- Место извршења услуге и паритет:

Понуда се даје на паритету франко огранак друштва ТЕНТ Б, а  место извршења услуга је огранак друштва ТЕНТ Б.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

- Важећи сертификат о акредитованој лабораторији према SRPS ISO/IEC 17025:2006:

У складу са захтевима из I прве фазе квалификационог поступка, а с обзиром на ограничени рок трајања сертификата о акредитованој лабораторији према SRPS ISO/IEC 17025:2006, Понуђач је дужан да уз понуду достави фотокопију важећег сертификата о акредитованој лабораторији према SRPS ISO/IEC 17025:2006 са копијом важећег решења о обиму акретитације, према захтеваним врстама испитивања у ремонтним радовима на ремонту блока Б1 и Б2 у 2014.год.

  - НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

  - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без ПДВ-а, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове).

- Цена је фиксна и не може се мењати.

- Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

  - НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

  - ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

бланко сопствену меницу на износ од 10% од уговорене вредности. Уз меницу је неопходно доставити менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа. Достављене менице и овлашћења морају бити регистровани у регистру Народне банке Србије.

  - ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да достави бланко сопствену меницу на износ од 15% од уговорене вредности. Уз меницу је неопходно доставити менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа. Достављене менице и овлашћења морају бити регистровани у регистру Народне банке Србије.

  - ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63 став 2 ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5(пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3(три) дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20 ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или телефаксом. Страна (Наручилац односно Понуђач) која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8(осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 10(десет) дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 3(три) дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

  - НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од претходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

  - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

  - ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ:

Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који je понудиo дужи гарантни рок. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који je понудиo дужи рок важности понуде. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

  - ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве дат је на обрасцу бр. 5.

  - ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене-образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди (и за сваког учесника у заједничкој понуди) -образац бр. 4.

- Образац изјаве о обавезама понуђача из члана 75. став 2. ЗЈН (и за сваког учесника у заједничкој понуди, односно за сваког подизвођача) -образац бр. 5.

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде) у складу са захтевима наведеним у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду“.

- Фотокопија важећег сертификата о акредитованој лабораторији према SRPS ISO/IEC 17025:2006 са копијом важећег решења о обиму акретитације, према захтеваним врстама испитивања у ремонтним радовима на ремонту блока Б1 и Б2 у 2014.год.

  - ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)

  - ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138- 167 ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3(три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10(десет) дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2(два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог закона.

  - УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2(два) дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

  - ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац ће сачинити Уговор на основу Модела уговора достављеног понуђачима у конкурсној документацији и Понуде изабраног Понуђача

- Наручилац је дужан да у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4. Образац понуде

Обреновац, март 2014. год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача(ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду подносим: (заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б) и в))

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| Назив подизвођача: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |

Напомена: Понуђач је дужан да поднесе понуду на исти начин на који се квалификовао код наручиоца и са истим учесницима у заједничкој понуди, односно са истим подизвођачима.

Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели потребно је копирати табелу и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

ПОНУДА БР. __________________ од __.__.2014. године

По јавној набавци број 000560

| Ред бр. | Предмет набавке | Јед. мере | Количина | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Испитивање ИБР-методама у ремонтним радовима на блоку Б1 у 2014. год. |
|  | Котловско постројење и пароводи |
| 1.1 | Ангажовање испитивача екипа/дан | дан | 4 |  |  |
| 1.2 | Ултразвучно испитивање зав. спојева | m | 70 |  |  |
| 1.3 | Визуелни преглед заварених спојева паровода | m | 220 |  |  |
| 1.4 | Испитив. магнетним честицама | m | 220 |  |  |
| 1.5 | Испитивање тврдоће заварених спојева | м. место | 560 |  |  |
| 1.6 | Ултразвучно мерење дебљине зида деметар/дан | дан | 40 |  |  |
| 1.7 | Ултразвучно мерење дебљине зида м. место | м.место | 560 |  |  |
| 1.8 | Димензиона контрола пречника (у две осе једно мерно место) | м. место | 560 |  |  |
| 1.9 | Радиографско испитивање до Ø89мм | зав. спој | 100 |  |  |
| 1.10 | Металографско испитивање – реплике | реплика | 60 |  |  |
| 1.11 | Ендоскопско испитивање екипа/дан | дан | 2 |  |  |
|  | Канали, отпепљивање и ел. филтери |
| 1.12 | Ултразвучно мерење дебљине зида деметар/дан | дан | 3 |  |  |
|  | Арматура и ел. механички серво погони |
| 1.13 | Ултразвучно испитивање зав. спојева | m | 20 |  |  |
| 1.14 | Испитив. магнетним честицама | m | 20 |  |  |
| 1.15 | Радиографско испитивање до Ø108мм | зав. спој | 70 |  |  |
|  | Турбинско постројење |
| 1.16 | Ангажовање испитивача екипа/дан | дан | 16 |  |  |
|  | Испитивање ИБР-методама у ремонтним радовима на блоку Б2 у 2014. год. |
|  | Котловско постројење и пароводи |
| 2.1 | Ангажовање испитивача екипа/дан | дан | 4 |  |  |
| 2.2 | Ултразвучно испитивање зав. спојева | m | 70 |  |  |
| 2.3 | Визуелни преглед заварених спојева паровода | m | 220 |  |  |
| 2.4 | Испитив. Магнетним честицама | m | 220 |  |  |
| 2.5 | Испитивање тврдоће заварених спојева | м. место | 560 |  |  |
| 2.6 | Ултразвучно мерење дебљине зида деметар/дан | дан | 40 |  |  |
| 2.7 | Ултразвучно мерење дебљине зида м. место | м.место | 560 |  |  |
| 2.8 | Димензиона контрола пречника (у две осе једно мерно место) | м. место | 560 |  |  |
| 2.9 | Радиографско испитивање до Ø89мм | зав. Спој | 100 |  |  |
| 2.10 | Металографско испитивање – реплике | реплика | 60 |  |  |
| 2.11 | Испитивање течним пенетрантима | m2 | 10 |  |  |
| 2.12 | Ендоскопско испитивање | дан | 1 |  |  |
|  | Канали, отпепљивање и ел. филтери |
| 2.13 | Ултразвучно мерење дебљине зида деметар/дан | дан | 3 |  |  |
|  | Арматура и е.м.с.погони |
| 2.14 | Ултразвучно испитивање зав. Спојева | m | 20 |  |  |
| 2.15 | Испитив. Магнетним честицама | m | 20 |  |  |
| 2.16 | Радиографско испитивање до Ø108мм | зав. Спој | 70 |  |  |
|  | Турбинско постројење |
| 2.17 | Ангажовање испитивача екипа/дан | дан | 16 |  |  |

УКУПНО:____________________ динара

ПДВ       :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:_____________________динара

| Рок плаћања: | _ 45 дана___________________________ (Према Захтевима из конкурсне документације-45 дана) |
| --- | --- |
| Важност понуде: | ______ ____дана од дана отварања понуде_____________ (Не краће од 45 дана од дана отварања понуде) |
| Рок извршења: | у складу са усвојеним Термин планом Наручиоца-Односно према плану Ремонта блока Б1 - 30 дана и ремонта блока Б2- 30 дана. Рок за достављање извештаја је најкасније 1 месец од завршетка комплетног ремонта. |
| Гарантни период _________________________________________________ (Не краћи од 36 месеци) | _________ месеци од дана извршења услуге________ (не краћи од 12 месеци) |
| Место извршења: | ________________________ТЕНТ Б______________________ (ТЕНТ Б) |
| Паритет: | _____________________франко ТЕНТ Б__________________ (франко ТЕНТ Б) |

Остало:

      - У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима члан 19. став 4. ЗЈН). и исти износе:

____________________динара

      - ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(додатне напомене по потреби)

Датум

____________________

Понуђач

М. П.

________________________________

(овлашћено лице понуђача

Подизвођач

М. П.

________________________________

(овлашћено лице подизвођача)

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац, март 2014. год.

За понуду бр._____________ од______________2014. год.

(I део)

| Ред бр. | Предмет набавке | Околичина | Јединична цена без ПДВ дин | Јединична цена без ПДВ дин | Укупна цена без ПДВ дин | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3х4) | 7(3х5) |
| 1.1 | Ангажовање испитивача екипа/дан | 4 |  |  |  |  |
| 1.2 | Ултразвучно испитивање зав. спојева | 70 |  |  |  |  |
| 1.3 | Визуелни преглед заварених спојева паровода | 220 |  |  |  |  |
| 1.4 | Испитив. магнетним честицама | 220 |  |  |  |  |
| 1.5 | Испитивање тврдоће заварених спојева | 560 |  |  |  |  |
| 1.6 | Ултразвучно мерење дебљине зида деметар/дан | 40 |  |  |  |  |
| 1.7 | Ултразвучно мерење дебљине зида м. место | 560 |  |  |  |  |
| 1.8 | Димензиона контрола пречника (у две осе једно мерно место) | 560 |  |  |  |  |
| 1.9 | Радиографско испитивање до Ø89мм | 100 |  |  |  |  |
| 1.10 | Металографско испитивање – реплике | 60 |  |  |  |  |
| 1.11 | Ендоскопско испитивање екипа/дан | 2 |  |  |  |  |
| 1.12 | Ултразвучно мерење дебљине зида деметар/дан | 3 |  |  |  |  |
| 1.13 | Ултразвучно испитивање зав. спојева | 20 |  |  |  |  |
| 1.14 | Испитив. магнетним честицама | 20 |  |  |  |  |
| 1.15 | Радиографско испитивање до Ø108мм | 70 |  |  |  |  |
| 1.16 | Ангажовање испитивача екипа/дан | 16 |  |  |  |  |
| 2.1 | Ангажовање испитивача екипа/дан | 4 |  |  |  |  |
| 2.2 | Ултразвучно испитивање зав. спојева | 70 |  |  |  |  |
| 2.3 | Визуелни преглед заварених спојева паровода | 220 |  |  |  |  |
| 2.4 | Испитив. Магнетним честицама | 220 |  |  |  |  |
| 2.5 | Испитивање тврдоће заварених спојева | 560 |  |  |  |  |
| 2.6 | Ултразвучно мерење дебљине зида деметар/дан | 40 |  |  |  |  |
| 2.7 | Ултразвучно мерење дебљине зида м. место | 560 |  |  |  |  |
| 2.8 | Димензиона контрола пречника (у две осе једно мерно место) | 560 |  |  |  |  |
| 2.9 | Радиографско испитивање до Ø89мм | 100 |  |  |  |  |
| 2.10 | Металографско испитивање – реплике | 60 |  |  |  |  |
| 2.11 | Испитивање течним пенетрантима | 10 |  |  |  |  |
| 2.12 | Ендоскопско испитивање | 1 |  |  |  |  |
| 2.13 | Ултразвучно мерење дебљине зида деметар/дан | 3 |  |  |  |  |
| 2.14 | Ултразвучно испитивање зав. Спојева | 20 |  |  |  |  |
| 2.15 | Испитив. Магнетним честицама | 20 |  |  |  |  |
| 2.16 | Радиографско испитивање до Ø108мм | 70 |  |  |  |  |
| 2.17 | Ангажовање испитивача екипа/дан | 16 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

(II део)

| Посебно исказани трошкови који чине укупну цену без ПДВ-еа: (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.) у процентима (%) |
| --- |
| - царина |  |
| - монтажа |  |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - материјал |  |
| - рад |  |
| - |  |
| - |  |
| УКУПНО |  |

| М.П | Потпис одговорног лица понуђача |
| --- | --- |

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваку тражену ставку понуде.

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за за сваку тражену понуде,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за за сваку тражену ставку понуде

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за за сваку тражену ставку понуде

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

6. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац, март 2014. год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

Напомена :

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, потребно је да их понуђач унесе у табелу.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац, март 2014. год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке Испитивање ИБР методама заварених спојева цевовода, вентила и остале опреме на делу паровода, котловског постројења, турбинског постројења и арматуре у току ремонта блокова Б1 и Б2 (ТЕНТ Б) број 000560 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

Обреновац, март 2014. год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке Испитивање ИБР методама заварених спојева цевовода, вентила и остале опреме на делу паровода, котловског постројења, турбинског постројења и арматуре у току ремонта блокова Б1 и Б2 (ТЕНТ Б) број 000560,поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац, март 2014. год.

УГОВОР О УСЛУГАМА

(РБ1-44,5%; РБ2-55,5%)

Закључен између:

1. ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво «ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о.са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 07802161, ПИБ 101217456, кога заступа директор мр Чедомир Поноћко, дипл. инж. електротехнике (у даљем тексту: Наручилац), и

2......................................................................................................................................................... са седиштем у .............................................................................., матични број.................................... ПИБ ......................................................кога заступа директор  .......................................................... (у даљем тексту: Извршилац), с

друге стране,

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац по ЗСУ бр. 000560 од 16.01.2014.год. у складу са чланом 53 ЗЈН и Одлуком o покретању поступка бр. 5293 од 27.02.2014.год. покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео II фазу квалификационог поступка.

- Да је Извршилац доставио понуду бр._____________ од _______.2014. год. која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

- Да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

- Да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели уговора бр._________ од ________.2014. године изабрао Извршиоца за пружање услуга наведених у члану 2. уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора су услуге испитивања ИБР методама заварених спојева цевовода, вентила и остале опреме на делу паровода, котловског постројења, турбинског постројења и арматуре у току ремонта блокова Б1 и Б2 (ТЕНТ Б) по понуди број ___________ од ________ 2014.године.

ОБИМ УСЛУГЕ

Члан 3.

Извршилац се обавезује да изврши услуге из чл. 2 овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди бр. _______ од _________2014.године и Техничкој спецификацији која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део.

Сви послови ће се обављати према плану и под надзором наручиоца.

Наведене количине из предмета набавке су орјентационе, а одређене су према плану ремоната блока Б1 и Б2. Наручилац задржава право да након дефектаже на појединим постројењима умањи количину радова на испитивању (метар, заварени спој, реплика, м.место, дан, m2) у складу са својим потребама, количином и динамиком радова.

Укупно остварени обим посла ће бити дефинисан након завршетка свих радова у складу са количином обављених радова и биће обрачунат према датим јединичним ценама, након достављања извештаја о обављеним испитивањима.

Испитивања се изводе према важећим српским или EN нормама, а сагласно са важећим законским прописима у Србији за ову врсту опреме: SRPS ISO 9001, SRPS EN 473, SRPS EN ISO 5817, SRPS EN 571-1,EN ISO 9934 /SRPS  EN 1290, EN 444 / SRPS EN 1435, SRPS EN 583-1 /  SRPS EN 1714, SRPS EN 970, SRPS EN 13927.

Дан представља временски интервал од 12 h (и то од 07:00 – 19:00 h и (или) 19:00 – 07:00 h) у оквиру кога је екипа оператера са захтеваним методама испитивања ангажована.

Екипа представља два квалификована радника за обављање послова испитивања методом ултразвука, течних пенетраната/магнетно флуксом и мерењем тврдоће, са опремом.

Деметар / дан –ангажовање оператера са деметром у једној смени, са евиденцијом измерених вредности дебљина цевних елемената (форма записа са скицом) у временском интервалу  12h, и то од 700 – 1900 h и (или) 1900 - 0700 h. Број оператера са деметром се одређује  према потребама наручиоца, а максималан број оператера може износити 4 (два по смени). Измерене вредности дебљине цевних елемената се обавезно свакодневно (по смени) достављају представнику наручиоца (један примерак записа), а  на крају посла извођач израђује коначни извештај са измереним вредностима дебљине (табеларни преглед) и са локацијом мерних места приказаних на скици грејне површине котла. Оператер је дужан да усклади динамику мерења дебљине цевних елемената у котлу са динамиком извођења браварских радова у котлу (развлачење редова цеви и припрема површине за испитивање брушењем).

ЦЕНА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу на име цене за  планирани обим услуга који су предмет овог уговора плати нето износ од _________________ динара и обрачунати ПДВ у износу од ________________. Укупна вредност уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи ___________________ динара.

Обрачун извршених услуга по овом Уговору вршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно извршене услуге.

Уговорена цена се односи на вредност услуге, вредност утрошеног материјала и трошкове мерења безбедносних зона.

Уговорена цена подразумева паритет франко ТЕНТ Б.

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Извршилац се позива на број Уговора. У прилогу рачуна мора се налазити оригинални примерак Записника о извршеној услузи. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица ПД "ТЕНТ" д.о.о. – огранак ТЕНТ Б.  Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42.. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Наручиоца и биће враћени Извршиоцу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати у року од 45 дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Наручилац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Извршиоца који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Извршилац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Наручилац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац- Извршилац испунио своју уговорну обавезу.

За кашњење у плаћању Извршилац има право на законску затезну камату.

РОК И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Извршилац се обавезује да предмет овог Уговора  изврши у складу са термин планом наручиоца, односно према плану ремонта блока Б1 и блока Б2.

Испитивања ће бити обављана за време ремонтних радова на блоку Б1 и Б2 у 2014. год. укључујући и дане викенда и празника.

Испитивања заварених спојева паровода ће се обавити према плану ремонта ТЕНТ-Б, који ће бити достављен извођачу пре почетка ремонта. Обим испитивања осталих позиција на котловском постројењу, турбинском постројењу и арматури, као и временски оквир ангажовања особља биће дефинисани  након обављене дефектаже, а према захтеву наручиоца.

Рок за достављање извештаја је најкасније 1 месец од завршетка комплетног ремонта.

Место извршења усуге је ТЕНТ Б

Извршилац услуге ће услуге из члана 1. и члана 2. овога уговора извршиће са на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в)  са следећим подизвођачима: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

КВАЛИФИКАЦИЈА ОСОБЉА ИЗВРШИОЦА

Члан 8.

Извршилац услуга се обавезује да за извршење услуга на пословима у ТЕНТ д.о.о., а према члану 2 и 3 овог уговора, обезбеди особље у радном односу одговарајуће квалификационе структуре и у одређеном броју.

Седам дана пре почетка извођења уговорених услуга доставити списак особља које ће бити ангажовано на пословима испитивања, са наведеним подацима о методама ИБР за које имају важећа уверења и датумом важења уверења.

У списку одредити  лице које ће свакодневно координирати све активности везане за испитивања на објекту ТЕНТ-Б и које ће све информације о резултатима испитивања дневно достављати представнику наручиоца.

Наведено особље обезбедиће се даном почетка пружања услуга, с тим што је Наручилац дужан да благовремено обавести Извршиоца о дану почетка извршења услуга.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Извршилац услуге је сагласан да на име обезбеђења испуњења својих обавеза приложи бланко соло меницу на износ од 10%  (15% у случајевима наведеним у тачки 3.14. Упутства понуђачима) од уговорене вредности. Уз меницу је неопходно доставити менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа. Достављене менице и овлашћења морају бити регистровани у регистру Народне банке Србије.

Извршилац услуге је сагласан да Наручилац реализује дату бланко соло меницу у случају да не дође до извршења овог уговора кривицом Извшиоца услуге.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Наручилац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Извршилац причини штету Наручиоцу због неблаговремено извршених услуга из члана2. и 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Извршилац не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Наручилац ће зарачунати уговорну казану у висини од 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више силе.

У случају да Извршилац не достави Извештаје о обављеним испитивањима ни у року од 15 (петнаест) дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Наручилац ће зарачунати уговорну казану у висини од 2% вредности, а да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више силе.

Уколико Извођач по позиву Наручиоца не плати износ уговорене казне, Наручилац ће наплатити уговорну казну приликом примопредаје изведених радова међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

У случају да и поред уговорне казне, понашање Извођача буде такво да угрожава даље активности Наручиоца за које је закључен уговор, Наручилац задржава право раскида уговора и наплате менице која је дата за као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Уговор ће се раскинути, ако Извођач није у могућности да изврши услуге које су предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извео радове који су предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Наручилац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 10. став 1. овога уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

Члан 12.

- Обезбедити сва неопходна заштитна средства и опрему за рад на висини (нпр. шлемове, опасаче и др. опрему) који испуњавају важеће техничке нормативе у тој области.  Извођач у потпуности сноси одговорност за безбедност и заштиту свог особља током извођења радова на објекту наручиоца.

- Свака формирана група оператера распоређена на одређеном делу постројења, осим уколико није у прегледу котла са групом за заваривачко-браварске радове (ангажованом од стране наручиоца) треба да је снабдевена сопственим осветљењем.

- Да радове прегледа и испитивања грејних површина котла, паровода, арматуре, турбинске опреме, као и праћења санације констатованих оштећења усклади са осталим радовима на објекту ТЕНТ-Б.

- Визуелни преглед и дефектажу грејних површина котла (у обиму 100%, на свим доступним местима) обавља оператер са деметром који је у обавези да своје активности усклађује са квалификованом групом бравара извођача, која евидентира сва механичка оштећења, неправилности, као и оштећења настала абразијом, врши припрему површине за испитивање и омогућава приступ оператеру за мерење дебљине цевних елемената развлачењем редова грејних површина и демонтажом антиабразивних заштита. Сва констатована оштећења, неправилности и грешке на грејним површинама и пратећој опреми је неопходно евидентирати. Одлуку за свако сечење цевних елемената или неког другог дела опреме, начин санације и уградњу новог дела контролише, прописује и одобрава представник наручиоца.

- Обавити (уколико је неопходно) додатно полирање површина за испитивање, због осетљивости појединих метода испитивања, без додатних трошкова по наручиоца.

- Током обављања испитивања извођач је дужан да свакодневно (као и по сменама) води грађевински дневник (са евиденцијом врсте испитивања, места испитивања, количине радова и временског и бројног ангажовања особља), који се дневно доставља на увид надзору наручиоца. Праћење  радова ће се обављати свакодневним достављањем на увид дневних извештаја о испитивању (записа) представнику наручиоца, а на крају посла достављањем коначне документације (у штампаном и електронском облику). Грађевински дневник се води за све послове на којима је извођач ангажован (котловско и турбинско постројење и арматура).

- Неопходно је строго поштовање договорених термина радиографског снимања. Опрема за радиографску контролу пре почетка радова мора бити атестирана код акредитоване куће (доставити потврду за уређаје који ће се користити седам дана пре почетка ремонта). Извођач мора обезбедити сигурно складиштење,  транспорт радиографске опреме и мора поседовати сва потребна одобрења надлежних органа за рад са опремом. Комплетна организација радова и  одговорност током извођења радиографског испитивања са мерама заштите у зони снимања је обавеза извођача. Обавеза извођача је да безбедносне зоне рада при радиографском испитивању буду дефинисане у координацији са одговорном службом ТЕНТ-а и усклађене са осталим радовима на котловском постројењу (што извођач мора потврдити писмено након обављеног мерења безбедносних зона). Трошкови мерења безбедносних зона падају на терет извођача (трошкови мерења безбедносних зона треба да су урачунати у јединичне цене из табеле предмета набавке). Извођач је у обавези да у потпуности поштује правила безбедности и здравља на раду и све интерне процедуре наручиоца, које су прописане за ову врсту послова. Током извођења радиографије, снимачи су у обавези да видно означе и обезбеде тракама и одговарајућим таблама са обавештењима зону радиографије.

- Минимум 12 сати пре обављања радиографског испитивања на објекту, извођач је у обавези да:

  - на видним местима на објекту истакне одштампана обавештења о локацији обављања радиографије, са датумом и временом обављања радиографије. Локација и термин радиографије мора бити претходно усклађен са наручиоцем.

  - да подели одшампана обавештења представницима других извођача и представницима одговарајућих служби ТЕНТ, као и да обавештења о снимању достави путем е-маила.

- Достављање резултата радиографије ускладити са динамиком радова, односно захтевима ТЕНТ-а.

- Извођач је након обављених радова дужан да достави извештаје (у штампаном и електронском облику у три примерка) о обављеним испитивањима, са обрађеним резултатима испитивања и коментаром добијених резултата на делу:

- котловско постројење (визуелни преглед, мерење дебљине зида и радиографско испитивање,  према захтеву инвеститора).

- пароводи и колектори (визуелни преглед, испитивање магнетним честицама/пенетрантско испитивање, металогафско испитивање методом реплика, ултразвучно испитивање, мерење дебљине зида, димензиона контрола пречника,  према захтеву инвеститора),

- Канали, отпепљивање и ел. Филтери (мерење дебљине зида, према захтеву инвеститора),

- арматура  (испитивања према захтеву инвеститора);

- турбинско постројење (испитивања према захтеву инвеститора);

- Посебну документацију доставити за блок Б1 односно блок Б2. Без израде извештаја и потписаног грађевинског дневника (достављање најкасније  1 месец након завршетка ремонта) инвеститор посао неће сматрати завршеним и неће се обавити коначан обрачун услуга.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 13.

- Израда и достављање плана ремонта блока Б1 и Б2.

- Цртежи, скице и подаци о опреми која се испитује.

- Демонтажа изолације на местима где је  потребно.

- Израда скела и радних платформи у зони обављања испитивања.

- Припрема испитне површине брушењем (полирање испитне површине није обавеза наручиоца).

- Обезбеђење довољног броја прикључних места за електричну струју од коте +0 м до коте +115 м.

- Обезбеђење фирме за извођење заваривачко браварских радова и санације оштећења на испитиваној опреми.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА И НАРУЧИОЦА УСЛУГА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У ПД "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА"   д.о.о. ОБРЕНОВАЦ

Члан 14.

Извршилац је обавезан  да при извршењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Наручиоца која уређују ову област. Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац која су му уручена уз конкурсну документацију и која чине саставни део овог Уговора и Споразум о заједничком спровођењу мера за безбедан рад дефинисани процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

У случају када два или више извођача радова у обављању послова, деле радни простор, дужни су да, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених и да начин сарадње утврде писменим споразумом који је саставни део уговора. Споразумом се именује и лице за координацију спровођења заједничких мера у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима. Текстови споразума дефинисани су  процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

Ради издавања прокси картица за улазак у објекат, доставити служби БЗР и ЗОП, ТЕНТ-Б (најмање две недеље пре почетка радова):

  - Имена лица за БЗР и руководиоца градилишта са контакт телефонима,

  - Образац 6, за све запослене који  ће бити ангажовани на градилишту,

  - Списак, запослених (оверен од стране руководиоца фирме), где ће бити назначено: име и презиме запосленог, назив радног места, датум када је обављена обука из БЗР и ЗОП, датум када је обављен Л.П.,

  - Списак опреме и средстава, која ће се користити на градилишту, са датумом њиховог атестирања (ако подлеже периодичном испитивању), оверен од стране руководиоца фирме.

Да обезбеди превоз, смештај и храну за своје раднике.

Обавити пријаву радова, доставити сву потребну документацију, као и Елаборате заштите на раду за извођење захтеваних активности надлежној инспекцији, а све према правилима ТЕНТ-а и службе заштите на раду ТЕНТ-Б, две недеље пре почетка радова. Извођач је дужан да поштује и спроводи важеће процедуре ТЕНТ,  као и да примени све обавезе из документа ТЕНТ-а, Правила безбедности на раду.

Да одржава зону радова у чистом и безбедном стању.

Изврши осигурање радника и особља, као и обуку особља у вези мера безбедности и заштите на раду.

Обезбеди својим радницима личну заштиту, провери да ли је правилно користе и да ли следе све потребне мере безбедности применљиве за раднике ТЕНТ-а.

Обезбеди додатну опрему како би осигурао услове безбедности на градилишту уколико постоји потреба.

Извођач радова мора да обезбеди својим радницима одређени знак фирме који ће носити на својим оделима. Представници наручиоца су овлашћени да удаље са градилишта свакога ко не носи знак фирме и ХТЗ опрему.

Да омогући одговарајућу инспекцију радова. Ову инспекцију треба да изврши овлашћено особље од стране наручиоца.

Члан 15.

Наручилац услуга је обавезан да:

Обави упознавање одговорних лица Извршиоцаса правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извршиоца.

Уколико се Извршилацне придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

Изврши проверу све потребне документације као што су:

- Атести и сертификати оруђа за рад, уређаја, алата и опреме

- Доказа о стручној и квалификационој структури запослених

- Доказа о обучености из заштите на раду и противпожарне заштите запослених

- Доказа о здравственој способности запослених (оригинална лекарска уверења не старија од 1 године).

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 16.

Наручилац овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета извршених услуга од стране Извршиоца.

Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

Уколико надзорни орган утврди да Извршилац није стручно оспособљен за обављање захтеваних  послова задржава право да га удаљи са градилишта и затражи адекватну замену

У случају да Извршилац неквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Наручилац може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извршиоцем.

РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 17.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 2 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Саставни део овог уговора су:

- Понуда бр. _______________________

- Техничка спецификација

- Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац

- Меница

- Термин план ремонта

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који ову област регулишу.

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса овог уговора.

Члан 21.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

| ЗА ИЗВРШИОЦА |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | мр Чедомир Поноћко дипл.инж.електотехнике |

ПРАВИЛА О БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ д.о.о.

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова/корисника услуга (ТЕНТ д.о.о.) и извођача радова/пружаоца услуга формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

У зависности од врсте и обима радова/услуга примењују се одређене тачке ових правила.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова/пружаоца услуга.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова/пружаоцима услуга (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ д.о.о.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

I  ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова је обавезан да:

- За радове за које је Законом о БЗР обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта, најмање један дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП преда Елаборат о уређењу градилишта и оверену копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада. Елаборат о уређењу градилишта поред осталог мора да садржи списак запослених на градилишту, са датумом обављеног лекарског прегледа и  датумом оспособљавања за безбедан и здрав рад на радном месту, доказ да су исти упознати са садржином Елабората и предвиђеним мерама за безбедан и здрав рад. Уколико два или више извођача радова користе исти радни простор на заједничком градилишту могу користити један Елаборат о уређењу градилишта уз доказ да су сагласни са истим.

- Најмање један дан пре почетка радова достави Служби БЗР и ЗОП име одговорног лица на градилишту и сву потребну документацију на увид:

  - Осигуравајућу полису за запослене,

  - Списак оруђа за рад, уређаја, алата и опреме и њихове атесте и сертификате.

  - Доказ о стручној оспособљености запослених сходно послу који обављају (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

  - Записник о упознавању са мерама безбедности (образац QO.0.14.63) или верзија обрасца на енглеском (образац QO.0.14.64),

  - Доказ о здравственој способности запослених.

- Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова.

- Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ д.о.о. Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Уколико су извођачи радова странци, прокси картица се издаје на основу Захтева за издавање прокси картице за странце (образац QO.0.14.42) који мора бити потписан од стране надзорног органа. Уз захтев се прилаже фотокопија пасоша ради констатације да ли странац има одобрену визу „Ц“ или „Д“ (уколико долази из земље са којом није потписан уговор о безвизном режиму уласка). Врста визе зависи од дужине боравка. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39).

- За запослене који бораве у ТЕНТ д.о.о. само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37) који мора бити оверен потписом извођача радова  и лица које уводи извођача радова у посао. Након овере списак се доставља на улазне капије. Уз образац QO.0.14.37 мора се доставити и Записник о упознавању са мерама безбедности QO.0.14.63, који мора бити потписан од стране лица које је извршило упознавање са мерама безбедности или од лица које уводи извођача радова у посао.

- Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.44) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.43).

- Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

- Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора огранака ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

- Приликом уношења сопственог алата и опреме, сачини спецификацију истог, и то у најмање два примерка, који морају бити потписани од стране радника обезбеђења. Један примерак остаје на улазној капији, а други служи као документ, на основу којег надзорни орган издаје Дозволу за изношење материјала из круга ТЕНТ д.о.о. Обреновац (образац QO.0.14.47).

- Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34), и Упутство о поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ д.о.о.

- Поштује процедуре и упутства ТЕНТ д.о.о. за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

- Своје запослене детаљно упозна, у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, са опасностима при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности флуида под високим притиском и температуром, опасности од рада на висинама, од рада у скученом простору, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

- Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручоица, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

- За одређена добра која транспортује у ТЕНТ д.о.о., у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

- За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

- Запослени на радном оделу имају видно обележен назив фирме у којој раде.

- Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

- Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

- Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

- Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву  помоћ.

- Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

- Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

- У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

- Пријави Служби БЗР и ЗОП сваку повреду на раду својих запослених.

- Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

- Свакодневно, уз сагласност  наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

- Монтажни материјал прописно складишти.

- Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

- Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

- Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

- На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

- Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

- Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

- Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

- На захтев надзорног органа запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

- Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ д.о.о. на којима изводе радове.

- На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

- На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ д.о.о.

II  НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ д.о.о., док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о., обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

На захтев надзорног органа или Службе БЗР и ЗОП, Служба обезбеђења и одбране удаљава запослене извођача радова који се понашају супротно одредбама Правила безбедности на раду или крше кућни ред и ометају редован процес рада.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ д.о.о.

III  САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

  - лице за безбедност и здравље у ТЕНТ д.о.о.,

  - инструктор БЗР и ЗОП из Службе за обуку кадрова.

  - надзорни орган,

  - одговорно лице извођача радова на градилишту и

  - одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

  - Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

  - Упознавање са опасностима и штетностима у термоенергетским постројењима и железничком саобраћају;

  - Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

  - Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива), заштита животне средине;

  - Лична и колективна заштитна опрема;

  - Правила саобраћаја;

  - Одржавање и чишћење радног простора;

  - Именовање одговорних лица;

  - Поступак у случају повреде на раду и

  - Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о.

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ д.о.о.

Садржај редовног састанка:

  - Стање радног и складишног простора;

  - Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

  - Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

  - Поштовање правила саобраћаја;

  - Процене ризика од повреда и

  - Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

Извршилац наведене обрасце може наћи у стручним службама ТЕНТ-а д.о.о.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10.	ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Обреновац, март 2014. год.

У току ремонтних радова на блоку Б1 и Б2 у 2014.год обавити послове испитивања ИБР методама заварених спојева цевовода, вентила и остале опреме на делу паровода, котловског постројења, турбинског постројења и арматуре, према захтеву инвеститора.

Радови  испитивања ће бити обављани за време ремонтних радова на блоку Б1 и Б2 у 2014. год. укључујући и дане викенда и празника. Ови послови ће се обављати према плану и под надзором наручиоца. Преглед очекиваног обима испитивања методама без разарања и ангажовања особља за испитивање, дат је у доњој табели:

| Ред бр. | Предмет набавке | Јед. Мере | Очекивана количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Испитивање ИБР-методама у ремонтним радовима на блоку Б1 у 2014. год. |  |  |
|  | Котловско постројење и пароводи |
| 1.1 | Ангажовање испитивача екипа/дан | дан | 4 |
| 1.2 | Ултразвучно испитивање зав. Спојева | m | 70 |
| 1.3 | Визуелни преглед заварених спојева паровода | m | 220 |
| 1.4 | Испитив. магнетним честицама | m | 220 |
| 1.5 | Испитивање тврдоће заварених спојева | м. место | 560 |
| 1.6 | Ултразвучно мерење дебљине зида деметар/дан | дан | 40 |
| 1.7 | Ултразвучно мерење дебљине зида м. место | м.место | 560 |
| 1.8 | Димензиона контрола пречника (у две осе једно мерно место) | м. место | 560 |
| 1.9 | Радиографско испитивање до Ø89мм | зав. спој | 100 |
| 1.10 | Металографско испитивање – реплике | реплика | 60 |
| 1.11 | Ендоскопско испитивање екипа/дан | дан | 2 |
|  | Канали, отпепљивање и ел. филтери |
| 1.12 | Ултразвучно мерење дебљине зида деметар/дан | дан | 3 |
|  | Арматура и ел. механички серво погони |
| 1.13 | Ултразвучно испитивање зав. спојева | m | 20 |
| 1.14 | Испитив. магнетним честицама | m | 20 |
| 1.15 | Радиографско испитивање до Ø108мм | зав. спој | 70 |
|  | Турбинско постројење |
| 1.16 | Ангажовање испитивача екипа/дан | дан | 16 |

| Ред бр. | Предмет набавке | Јед. мере | Очекивана количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Испитивање ИБР-методама у ремонтним радовима на блоку Б2 у 2014. год. |  |  |
|  | Котловско постројење и пароводи |
| 2.1 | Ангажовање испитивача екипа/дан | дан | 4 |
| 2.2 | Ултразвучно испитивање зав. спојева | m | 70 |
| 2.3 | Визуелни преглед заварених спојева паровода | m | 220 |
| 2.4 | Испитив. Магнетним честицама | m | 220 |
| 2.5 | Испитивање тврдоће заварених спојева | м. место | 560 |
| 2.6 | Ултразвучно мерење дебљине зида деметар/дан | дан | 40 |
| 2.7 | Ултразвучно мерење дебљине зида м. Место | м.место | 560 |
| 2.8 | Димензиона контрола пречника (у две осе једно мерно место) | м. место | 560 |
| 2.9 | Радиографско испитивање до Ø89мм | зав. Спој | 100 |
| 2.10 | Металографско испитивање – реплике | реплика | 60 |
| 2.11 | Испитивање течним пенетрантима | m2 | 10 |
| 2.12 | Ендоскопско испитивање | дан | 1 |
|  | Канали, отпепљивање и ел. филтери |
| 2.13 | Ултразвучно мерење дебљине зида деметар/дан | дан | 3 |
|  | Арматура и е.м.с.погони |
| 2.14 | Ултразвучно испитивање зав. Спојева | m | 20 |
| 2.15 | Испитив. Магнетним честицама | m | 20 |
| 2.16 | Радиографско испитивање до Ø108мм | зав. Спој | 70 |
|  | Турбинско постројење |
| 2.17 | Ангажовање испитивача екипа/дан | дан | 16 |

Напомена:

- Дан представља временски интервал од 12 h (и то од 700 – 1900 h и (или) 1900 - 0700 h) у оквиру кога је екипа оператера са захтеваним методама испитивања ангажована.

- Екипа представља два квалификована радника за обављање послова испитивања методом ултразвука,  течних пенетраната/магнетно флуксом и мерењем тврдоће, са опремом.

- Деметар / дан –ангажовање оператера са деметром у једној смени, са евиденцијом измерених вредности дебљина цевних елемената (форма записа са скицом) у временском интервалу  12h, и то од 700 – 1900 h и (или) 1900 - 0700 h. Број оператера са деметром се одређује  према потребама наручиоца, а максималан број оператера може износити 4 (два по смени). Измерене вредности дебљине цевних елемената се обавезно свакодневно (по смени) достављају представнику наручиоца (један примерак записа), а  на крају посла извођач израђује коначни извештај са измереним вредностима дебљине (табеларни преглед) и са локацијом мерних места приказаних на скици грејне површине котла. Оператер је дужан да усклади динамику мерења дебљине цевних елемената у котлу са динамиком извођења браварских радова у котлу (развлачење редова цеви и припрема површине за испитивање брушењем).

- Наведене количине из предмета набавке су орјентационе,  а одређене су према плану ремоната блока Б1 и Б2. Наручилац задржава право да након дефектаже на појединим постројењима умањи количину радова на испитивању (метар, заварени спој, реплика, м.место, дан, m2)  у складу са својим потребама, количином и динамиком радова.

Обавезе извођача на реализацији посла:

- Испитивања заварених спојева паровода ће се обавити према плану ремонта ТЕНТ-Б,  који ће бити достављен извођачу пре почетка ремонта. Обим испитивања осталих позиција на котловском постројењу, турбинском постројењу и арматури, као и временски оквир ангажовања особља биће дефинисани  након обављене дефектаже, а према захтеву наручиоца.

- Извођач је у обавези да између осталих захтева наведених у конкурсној документацији уз понуду обезбеди:

  - доказ о акредитованој лабораторији (према SRPS ISO/IEC 17025), са Решењем о обиму акредитације према захтеваним врстама испитивања у ремонтним радовима на блоку Б1 и Б2 у 2014.години;

- Седам дана пре почетка извођења уговорених радова доставити списак особља које ће бити ангажовано на пословима испитивања, са наведеним подацима о методама ИБР за које имају важећа уверења и датумом важења уверења. У списку одредити  лице које ће свакодневно координирати све активности везане за испитивања на објекту ТЕНТ-Б и које ће све информације о резултатима испитивања дневно достављати представнику наручиоца.

- Обезбедити сва неопходна заштитна средства и опрему за рад на висини (нпр. шлемове, опасаче и др. опрему) који испуњавају важеће техничке нормативе у тој области.  Извођач у потпуности сноси одговорност за безбедност и заштиту свог особља током извођења радова на објекту наручиоца.

- Свака формирана група оператера распоређена на одређеном делу постројења, осим уколико није у прегледу котла са групом за заваривачко-браварске радове (ангажованом од стране наручиоца) треба да је снабдевена сопственим осветљењем.

- Да радове прегледа и испитивања грејних површина котла, паровода, арматуре, турбинске опреме, као и праћења санације констатованих оштећења усклади са осталим радовима на објекту ТЕНТ-Б.

- Визуелни преглед и дефектажу грејних површина котла (у обиму 100%, на свим доступним местима) обавља оператер са деметром који је у обавези да своје активности усклађује са квалификованом групом бравара извођача, која евидентира сва механичка оштећења, неправилности, као и оштећења настала абразијом, врши припрему површине за испитивање и омогућава приступ оператеру за мерење дебљине цевних елемената развлачењем редова грејних површина и демонтажом антиабразивних заштита. Сва констатована оштећења, неправилности и грешке на грејним површинама и пратећој опреми је неопходно евидентирати. Одлуку за свако сечење цевних елемената или неког другог дела опреме, начин санације и уградњу новог дела контролише, прописује и одобрава представник наручиоца.

- Обавити (уколико је неопходно) додатно полирање површина за испитивање, због осетљивости појединих метода испитивања, без додатних трошкова по наручиоца.

- Током обављања испитивања извођач је дужан да свакодневно (као и по сменама) води грађевински дневник (са евиденцијом врсте испитивања, места испитивања, количине радова и временског и бројног ангажовања особља), који се дневно доставља на увид надзору наручиоца. Праћење  радова ће се обављати свакодневним достављањем на увид дневних извештаја о испитивању (записа) представнику наручиоца, а на крају посла достављањем коначне документације (у штампаном и електронском облику). Грађевински дневник се води за све послове на којима је извођач ангажован (котловско и турбинско постројење и арматура).

- Неопходно је строго поштовање договорених термина радиографског снимања. Опрема за радиографску контролу пре почетка радова мора бити атестирана код акредитоване куће (доставити потврду за уређаје који ће се користити седам дана пре почетка ремонта). Извођач мора обезбедити сигурно складиштење,  транспорт радиографске опреме и мора поседовати сва потребна одобрења надлежних органа за рад са опремом. Комплетна организација радова и  одговорност током извођења радиографског испитивања са мерама заштите у зони снимања је обавеза извођача. Обавеза извођача је да безбедносне зоне рада при радиографском испитивању буду дефинисане у координацији са одговорном службом ТЕНТ-а и усклађене са осталим радовима на котловском постројењу (што извођач мора потврдити писмено након обављеног мерења безбедносних зона). Трошкови мерења безбедносних зона падају на терет извођача (трошкови мерења безбедносних зона треба да су урачунати у јединичне цене из табеле предмета набавке). Извођач је у обавези да у потпуности поштује правила безбедности и здравља на раду и све интерне процедуре наручиоца, које су прописане за ову врсту послова. Током извођења радиографије, снимачи су у обавези да видно означе и обезбеде тракама и одговарајућим таблама са обавештењима зону радиографије.

- Минимум 12 сати пре обављања радиографског испитивања на објекту, извођач је у обавези да:

  - на видним местима на објекту истакне одштампана обавештења о локацији обављања радиографије, са датумом и временом обављања радиографије. Локација и термин радиографије мора бити претходно усклађен са наручиоцем.

  - да подели одшампана обавештења представницима других извођача и представницима одговарајућих служби ТЕНТ, као и да обавештења о снимању достави путем е-маила.

- Достављање резултата радиографије ускладити са динамиком радова, односно захтевима ТЕНТ-а.

- Извођач је након обављених радова дужан да достави извештаје (у штампаном и електронском облику у три примерка) о обављеним испитивањима, са обрађеним резултатима испитивања и коментаром добијених резултата на делу:

- котловско постројење (визуелни преглед, мерење дебљине зида и радиографско испитивање,  према захтеву инвеститора).

- пароводи и колектори (визуелни преглед, испитивање магнетним честицама/пенетрантско испитивање, металогафско испитивање методом реплика, ултразвучно испитивање, мерење дебљине зида, димензиона контрола пречника,  према захтеву инвеститора),

- Канали, отпепљивање и ел. Филтери (мерење дебљине зида, према захтеву инвеститора),

- арматура  (испитивања према захтеву инвеститора);

- турбинско постројење (испитивања према захтеву инвеститора);

- Посебну документацију доставити за блок Б1 односно блок Б2. Без израде извештаја и потписаног грађевинског дневника (достављање најкасније  1 месец након завршетка ремонта) инвеститор посао неће сматрати завршеним и неће се обавити коначан обрачун услуга.

Рокови за обављање услуга испитивања ИБР методама заварених спојева цевовода, вентила и остале опреме на делу паровода, котловског постројења, турбинског постројења и арматуре, на објекту ТЕ“Никола Тесла“- Б на блоковима Б1 и Б2 у 2014. год.:

Термин извођења активности испитивања прилагодити термину извођења ремонтних радова ТЕНТ-Б. Орјентациони датуми почетка ремонтних радова су следећи:

- Ремонтни радови на блоку Б1, започињу 15. априла 2014. год и трају 30 дана (рачунајући од тренутка заустављања до времена кретања блока Б1).

- Ремонтни радови на блоку Б2, започињу 16. маја 2014. год и трају 30 дана (рачунајући од тренутка заустављања до времена кретања блока Б2).

Напомена: Горе наведени датуми за почетак ремонта блока Б1 и Б2 су орјентациони, а наручилац задржава право да датуме помери у складу са планом ремоната на другим термоенергетским блоковима.

Обим рада наручиоца:

- Израда и достављање плана ремонта блока Б1 и Б2.

- Цртежи, скице и подаци о опреми која се испитује.

- Демонтажа изолације на местима где је  потребно.

- Израда скела и радних платформи у зони обављања испитивања.

- Припрема испитне површине брушењем (полирање испитне површине није обавеза наручиоца).

- Обезбеђење довољног броја прикључних места за електричну струју од коте +0 м до коте +115 м.

- Обезбеђење фирме за извођење заваривачко браварских радова и санације оштећења на испитиваној опреми.

Општи услови и обавезе за извођење послова испитивања без разарања у ремонтним радовима:

Ради ефикасног и успешног рада на овим пословима од извођача се као додатни захтев тражи да испуни следеће услове:

- Извођач је обавезан:

- 	Ради издавања прокси картица за улазак у објекат, доставити служби БЗР и ЗОП, ТЕНТ-Б (најмање две недеље пре почетка радова):

  - Имена лица за БЗР и руководиоца градилишта са контакт телефонима,

  - Образац 6, за све запослене који  ће бити ангажовани на градилишту,

  - Списак, запослених (оверен од стране руководиоца фирме), где ће бити назначено: име и презиме запосленог, назив радног места, датум када је обављена обука из БЗР и ЗОП, датум када је обављен Л.П.,

  - Списак опреме и средстава, која ће се користити на градилишту, са датумом њиховог атестирања (ако подлеже периодичном испитивању), оверен од стране руководиоца фирме.

- Да обезбеди превоз, смештај и храну за своје раднике.

- Обавити пријаву радова, доставити сву потребну документацију, као и Елаборате заштите на раду за извођење захтеваних активности надлежној инспекцији, а све према правилима ТЕНТ-а и службе заштите на раду ТЕНТ-Б, две недеље пре почетка радова. Извођач је дужан да поштује и спроводи важеће процедуре ТЕНТ,  као и да примени све обавезе из документа ТЕНТ-а, Правила безбедности на раду.

- Да одржава зону радова у чистом и безбедном стању.

- Изврши осигурање радника и особља, као и обуку особља у вези мера безбедности и заштите на раду.

- Обезбеди својим радницима личну заштиту, провери да ли је правилно користе и да ли следе све потребне мере безбедности применљиве за раднике ТЕНТ-а.

- Обезбеди додатну опрему како би осигурао услове безбедности на градилишту уколико постоји потреба.

- Извођач радова мора да обезбеди својим радницима одређени знак фирме који ће носити на својим оделима. Представници наручиоца су овлашћени да удаље са градилишта свакога ко не носи знак фирме и ХТЗ опрему.

- Да омогући одговарајућу инспекцију радова. Ову инспекцију треба да изврши овлашћено особље од стране наручиоца.

Б.	Надзор радова

- Радови у ТЕНТ-у су управљани од стране особља наручиоца.

- Надзор над контролом квалитета пружених услуга од стране изођача радова, се врши од стране одговорног лица испред наручиоца. Ако другачије није назначено, инспекцију врши инжењер одговоран за то постројење.

- Уколико квалитет радова извршених од стране извођача није задовољавајући или друге обавезе из  ових Услова и уговора нису испуњене, онда наручилац има право да смањи износ наведен у фактури после ревизије жалбе.

Ц.	Укупно остварени обим посла ће бити дефинисан након завршетка свих радова у складу са количином обављених радова и биће обрачунат према датим јединичним ценама, након достављања извештаја о обављеним испитивањима.

Д.	Радове испитивања извести према важећим српским или EN нормама, а сагласно са важећим законским прописима у Србији за ову врсту опреме: SRPS ISO 9001, SRPS EN 473, SRPS EN ISO 5817, SRPS EN 571-1,EN ISO 9934 /SRPS  EN 1290, EN 444 / SRPS EN 1435, SRPS EN 583-1 /  SRPS EN 1714, SRPS EN 970, SRPS EN 13927.

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

6.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

9.  МОДЕЛ УГОВОРА

10. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА