ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

 Број: 105-Е.03.01-4386/4-2019 од 14.01.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 1732/2018 (3000/1526/2018), за набавку добара - Водоводни материјал и браварија, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења и измене конкурсне документације:

**ПИТАЊЕ 1**: Ставка 3. Батерија једноручна за лавабо (зидна). На какву се батерију мисли, само за хладну или и за хладну и топлу воду?

**ОДГОВОР 1:** Мисли се на хладну и топлу воду.

**ПИТАЊЕ 2**: Ставка 4. Батерија једноручна за лавабо (насадна). На какву се батерију мисли, са једном, две или три цеви?

**ОДГОВОР 2:** Мисли се на батерију са две цеви.

**ПИТАЊЕ 3**: Ставка 8. Славина за лавабо за хладну воду. На какву се батерију мисли. Зидна или усадна?

**ОДГОВОР 3:** Мисли се на зидну батерију

**ПИТАЊЕ 4**: Ставка 15. Флексибилно испирно црево за водокотлић. Које дужине је црево?

**ОДГОВОР 4:** Црево је дужине 1500 мм.

**ПИТАЊЕ 5**: Ставке 18 и 19. ПВЦ вентил 1/2¨ и 3/4¨. Да ли се мисли на вентил пвц фи 20мм и фи 25мм?

**ОДГОВОР 5:** Мисли се на на вентил пвц вентил фи 20мм и фи 25мм.

**ПИТАЊЕ 6**: Ставке 20 и 21. ПВЦ наставак 1/2¨ и 3/4¨. Да ли се мисли на муф фи 20мм и 25мм?

**ОДГОВОР 6:** Мисли се на на наставак пвц вентил фи 20мм и фи 25мм.

**ПИТАЊЕ 7**: Ставке 22 – 35 су изражене у цолима а требало би у мм јер се ради о пластици.

**ОДГОВОР 7:** Мисли се на пречнике 20мм (1/2″) односна 25 мм (3/4″)

**ПИТАЊЕ 8**: Ставке 36 - 39. Полуспојнице и спојница за окитен црево ½ и ¾ . Да ли се мисли на месингане или пластичне полуспојке?

**ОДГОВОР 8:** Мисли се на месингане полуспојке.

**ПИТАЊЕ 9**: Ставка 40. Хидропак. Какав ходропак вам треба и каквих карактеристика?

**ОДГОВОР 9:** Мисли се на хидропак следећих карактеристика :

Снаге веће или једнаке од 1100 W, напона 220V, усисна дубина минимум 8 m, проток воде минимум 4 m3/h.

**ПИТАЊЕ 10**: Ставке 45 и 46.Шилтови за врата – пар (за цилиндар и обичан кључ). На какве се шилтове мисли металне или пвц , једноделне или дводелне?

**ОДГОВОР 10:** Мисли се на металне једноделне.

**ПИТАЊЕ 11**: Ставка 48. Брава за цилиндром 60мм. На шта се тачно мисли под овим описом?

**ОДГОВОР 11:** Мисли се на браву за цилиндар за дрвена собна врата.

**ПИТАЊЕ 12**: Ставке 49-50. Браве за метална врата са цилиндром 25мм и 35мм. Да ли се мисли на комплет браву са цилиндром или посебно брава посебно цилиндар и који цилиндар је потребно понудити ако је комплет у питању?

**ОДГОВОР 12:** Мисли се само на браву.

**ПИТАЊЕ 13**: Ставка 51. Брава за ПВЦ врата. Собзиром на велики број произвођача истих на коју се браву мисли ( димензије и опис)?

**ОДГОВОР 13:** Мисли се на браву за унутрашња врата следећих димензија дубине 50мм, висине 175 мм и дебљине 15 мм.

**ПИТАЊЕ 14**: Ставка 52. Шилтови за пвц врата – пар. На шта се тачно мисли?

**ОДГОВОР 14:** Mисли се на пар, односно шилдови за 10 пвц врата.

**ПИТАЊЕ 15**: Ставка 53. Рукохвати за пвц врата – пар. На шта се тачно мисли?

**ОДГОВОР 15:** Mисли се на пар, односно рукохвата за 10 врата.

**ПИТАЊЕ 16**: Ставка 56. Рукохват за браву (квака). На шта се тачно мисли, метална или пвц, једноделна или дводелна?

**ОДГОВОР 16:** Мисли се на металне једноделна.

**ПИТАЊЕ 17**: Собзиром да је сукцесивна испорука, да ли је робу могуће послати брзом поштом на тражену адресу?

**ОДГОВОР 17:** Није могуће.