ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-4631/12-2019 од 12.02.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **1802/2018 (ЈН/3000/0562/2018)** за набавку добара: Гумени лежајеви МГЛ25,40,45..., на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У допуни документације сте навели да се траже чауре од **C.4171**.Медјутим тај челик је тешко доступан на нашем тржисту а посебно га је тешко набавити у тако малој количини која је потребна за израду тражених лежајева.

**Да ли је за наручиоца прихватљиво да чауре буду израђене од целика C. 4172?**

**Разлика у квалитету и примени целика је веома мала.**

**ОДГОВОР 1:**

Наручилац прихвата сугестију, обзиром да је Č4172 хемијском саставу и механичким карактеристикама квалитетнији од траженог.

Материјал чауре за све наведено позиције је Č4171 или Č4172.

**У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**