ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место: Обреновац

Број: 5364-E.03.02-6119/10-2019

 31.01.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 1928/2018 (3000/1184/2018), за набавку радова: Санација крова багер станице, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.** | **Набавка материјала, транспорт до градилишта и монтажа лименог олука од равног поцинкованог лима дебљине 0,55мм према скици надзорног органа, развијене површине ~4,00м`. Укупна дужина лименог олука је 2\*20,00м. Обрачунава се и плаћа по м` монтираног лименог олука.** | **м`** | **40,00** |

Молим Вас да напишете развијену ширину олука,

Према овоме што сте написали испада да је 4m2/40 m1=0.1m2  а то је немогуће

Такође ,Молим Вас да напишете да ли је олук полукружан или четвртаст.

Њихова цена је различита.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **Набавка материјала, транспорт до градилишта и монтажа новог трапезног поцинкованим лима (дебљина лима 0,55mm) у боји по жељи инвеститора. Лим монтирати преко дистанцера за трапезни лим. У јединичну цену урачунати израду свих потребних елемената за спајање и опшивање у боји кровног покривача. Обрачунава се и плаћа по m² уграђеног трапезастог лима.** | **м2** | **320,00** |

**Молим Вас да  напишете који је ТР лим, односно висину трапеза односно ознаку ТР лима**

**ОДГОВОР:**

Конкурсна документација ће у овом делу бити измењена.

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

*Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те* ***у случају да продужи рок****, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

КОМИСИЈА: