ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-8075/11-2019

Обреновац, 08.02.2019

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0416/2018(1359/2018), за набавку Инсталациони и изолациони материјал, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.:5**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

На позицији 120 је тражен трополни шуко гумени утикач 16А 380V, од домаћих произвођача смо добили информацију да се трофазни гумени прекидач не производи. Да ли можемо понудити утикач Aling 303.0, каталог дат у прилогу.

**ОДГОВОР 1:**

Утикач не мора бити гумени, али израђен од материјала отпорног на удар.

**ПИТАЊЕ 2**:

На позицији 25 тражено, Трака дихт самолепљива ASTOR 40/6, молим вас да додатно дефинишете тражену траку, шта означавају ознаке 40/6

**ОДГОВОР 2:**

Ознака 40/6 односе се на ширину/дебљину траке.

**ПИТАЊЕ 3**:

На позицији 134 тражена месингана уводница PG13,5, M20x1,5. Да ли је потребно понудити уводницу са PG или метричким навојем.

**ОДГОВОР 3:**

Уводнице са PG навојем.

**ПИТАЊЕ 4**:

На позицији 135 тражена месингана уводница PG16, M25x1,5. Да ли је потребно понудити уводницу са PG или метричким навојем.

**ОДГОВОР 4:**

Уводнице са PG навојем.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.