ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-8075/29-2019

Обреновац, 28.02.2019

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0416/2018(1359/2018), за набавку Инсталациони и изолациони материјал, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.:16**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

Позиције од 18 до 21, вентилатори за електромоторе, у додатним појашњењима сте навели да је произвођач СЕВЕР- Суботица, који ове производе не производи дужи низ година.

**ОДГОВОР 1:**

Произвођач мотора је Север Суботица, за које се вентилатори набављају. Произвођач самих вентилатора није наведен/захтеван.

**ПИТАЊЕ 2:**

Позиција 12. Шлицоване каналице се не производе у овим димензијама.

**ОДГОВОР 2:**

Прихватљива је прва следећа величина каналица, већих димензија.

**ПИТАЊЕ 3:**

Позиција 25: За шта се користи дихт трака(врата, прозори купатилски елементи)?

**ОДГОВОР 3:**

Намена трака је за врата електроразводних ормана.

**ПИТАЊЕ 4:**

Позиција 218. Висећи изолатор, добили смо информацију директно од произвођача да се овај изолатор не производи дуже време, немогуће је пронаћи га по складиштима јер је и раније био доступан само по наруџбини.

У оквиру техничке спецификације, захтевате и ситан материјал, да ли је потребно баш за све ставке доставити каталоге (претходних година сте каталоге захтевали само за одређене ставке)?

**ОДГОВОР 4:**

Због проблема у вези понуде и испоруке предметног изолатора, цртеж бр.314424-17, који се више не производи и за који се не може, обезбедити техничкуа документација и каталошки извод. Може се понудити штапни изолатор бр. цртежа L40VE175, цртеж ће бити у прилогу у оквиру измене конкурсне документације.

Додатна појашњења су саставни део Конкурсне документације.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.