ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-8075/ 27 -2019

Обреновац, 22.02.2019

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0416/2018(1359/2018), за набавку Инсталациони и изолациони материјал, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.:15**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

Na poziciji 218 се тражи висећи масивни изолатор VK 314424-17 по датом цртежу 314424-17. Обзиром да се тражени изолатор више не производи и да га је потребно правити по датом цртежу који је доста лошег квалитета – нечитак је, уједно тражени изолатор спада у високонапонску опрему док је сва остала тражена опрема нисконапонска, молим вас да размотрите могућност да тражени изолатор пребаците у засебну партију или га избаците из спецификације како бисмо били у могућности да вам доставимо адекватну понуду.

**ОДГОВОР 1:**

 Не можемо одустати од набавке предметног изолатора, а ова измена К.Д. (додатни подаци и цртеж са читљивим котама) су објављени на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца ( Измена бр.4 од 14.02.2019 год.)