ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-8075/19-2019

Обреновац, 19.02.2019

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0416/2018(1359/2018), за набавку Инсталациони и изолациони материјал, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.:10**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

Ставка под редним бројем 111 Кутија утикачка шуко двополна са поклопцем бакелитна на зид са керамичким језгром.

На нашем тржишту нема бакелитних ОГ утичница, да ли је прихватљиво понудити силуминске утичнице?

**ОДГОВОР 1:**

Може се понудити силуминска утичница.

**ПИТАЊЕ 2:**

Ставка под редним бројем 115 Кутија утикачка PRO-IV-32A 380V.

Да ли се ради о назидној утичници или о преносној утичници?

**ОДГОВОР 2:**

Ради се о индустријској назидној утичници.

**ПИТАЊЕ 3:**

Ставка под редним бројем 116 Кутија утикачка PRO-IV-63A силуминска на зид

На нашем тржишту нема силуминских утичница. Да ли се ради о преносној или назидној утичници?

**ОДГОВОР 3:**

Ради се о индустријској назидној утичници, не мора бити силуминска.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.