ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место:Обреновац

Број:5364-E.03.02.-8251/6-2019 oд 21.01.2019. год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **1196/2018 (3000/0399/2018)** за набавку добара: Набавка опреме и резервних делова за постројење ел. филтера, дувача гара Б1 и Б2, система отпепељивања и допреме угља, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

На 7. страни конкурсне документације наводи се под тачком **3.3. Обавезе изабраног понуђача**

* *Обавезан је надзор приликом уградње и пуштања у рад опреме од стране изабраног Понуђача и лица овлашћеног од стране Произвођача опреме.  Уградња опреме није обавеза изабраног понуђача*. *Уградња је најкасније 6 месеци од испоруке*

Као и:

* *Уколико је Понуђач овлашћен од стране Произвођача за уградњу и пуштање у рад, приликом доласка на надзор доставити сертификат или изјаву Произвођача*

Молимо Наручиоца да потврди да је за Партију 2 потребно да је Понуђач овлашћен од стране Произвођача за уградњу и пуштање у рад, као и да је неопходно да поседује Сертификат или Изјаву Произвођача о овлашћењу.

**ОДГОВОР 1:**

Да, ови услови се односе само на партију 2 и то у фази испоруке и надзора над уградњом.

**ПИТАЊЕ 2**:

Партија 1, р.бр.4

У опису је наведено да је потребан прекидач са прекострујним чланом, тип Siemens VL630, каталошки број: **3VL5763-1AA36-0AA0.**

С обзиром да је дефинисана референца без прекострујног члана, молим Вас да се изјасните да ли је у реду понудити ову референце или  **3VL5763-1DC36-0AA0** која  има прекострујни члан.

**ОДГОВОР 2:**

Потребно је понудити прекидач са референцом 3VL5763-1DC36-0AA0 који има прекострујни члан.

**У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**